Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/17/P/2024	 Katowice dnia: 22.11.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 8

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa środków dezynfekcyjnych i innych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/17/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych      (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 6, poz. 1

- Proszę o dopuszczenie zestawu gazików (gazik suchy + gazik mokry) nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane                              w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 25 zestawów gazików.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 zaoferowany zestaw gazików.

Pakiet 6, poz. 1

- Proszę o dopuszczenie zestawu gazików (gazik suchy + gazik mokry) nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane                             w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 70 g/m2. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 25 zestawów gazików

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 zaoferowany zestaw gazików.

Pakiet 6, poz. 2

3. Proszę o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry z chlorheksydyną

- wyrób medyczny klasy I

- wykonane z bardzo delikatnej włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 50 g/m2

- nasączone 70 % alkoholem izopropylowym i 0,5% CHG

- doskonałe do przetarcia skóry - dezynfekuje i oczyszcza skórę przy skaleczeniach, pobraniach krwi, zadrapaniach, otarciach, szczepieniach ochronnych, iniekcjach, ale także sprzętu czy małych powierzchni przed zabiegiem z użyciem dermarollera, kwasów czy innych drobnych zabiegów medycznych i kosmetycznych

- rozmiar gazika rozłożonego 16 x 10 cm (4 x 5 cm złożony)

- każdy płatek pakowany w osobnej saszetce o wymiarze 6 x 7 cm

- gaziki 4 krotnie złożone na 8 warstw

- produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego

- opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 2 zaoferowane gaziki do dezynfekcji skóry                    z chlorheksydyną.

Pakiet 6, poz. 2

4. Proszę o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry z chlorheksydyną

- wyrób medyczny klasy I

- wykonane z bardzo delikatnej włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 70 g/m2

- nasączone 70 % alkoholem izopropylowym i 0,5% CHG

- doskonałe do przetarcia skóry – dezynfekuje i oczyszcza skórę przy skaleczeniach, pobraniach krwi, zadrapaniach, otarciach, szczepieniach ochronnych, iniekcjach, ale także sprzętu czy małych powierzchni przed zabiegiem z użyciem dermarollera, kwasów czy innych drobnych zabiegów medycznych i kosmetycznych

- rozmiar gazika rozłożonego 16 x 10 cm (4 x 5 cm złożony)

- każdy płatek pakowany w osobnej saszetce o wymiarze 6 x 7 cm

- gaziki 4 krotnie złożone na 8 warstw

- produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego

- opakowanie zbiorcze 50 sztuk

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 2 zaoferowane gaziki do dezynfekcji skóry                    z chlorheksydyną.

Pakiet 6, poz. 2

5. Proszę o dopuszczenie gazików w opakowaniach po 50 sztuk możliwość przeliczenia                     w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 2 gaziki w opakowaniach po 50 sztuk                        z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk