Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/17/P/2024	 Katowice dnia: 22.11.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 9

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa środków dezynfekcyjnych i innych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/17/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych      (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 – Dotyczy części nr 15

Czy Zamawiający dopuści ryboflawinę o poniższym opisie: Sterylny roztwór okulistyczny ryboflawiny 0,25% oraz 1,00% HPMC do zabiegów CXL EPI-OFF, wysoce oczyszczony, przeźroczysty, nie podrażniający o osmolarności 260-280 mOsm/kg, opakowanie 1 strzykawka o pojemności 2 ml?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 15 ryboflawiny o w/wym. opisie.

Pytanie 2 – Dotyczy części nr 16

Czy zamawiający dopuści również błękit pakowany po 10 sztuk?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 błękit pakowany po 10 sztuk.

Pytanie 3 – Dotyczy części nr 24

Czy zamawiający dopuści również materiał wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Da, lepkość 400 000 mPas, osmolarność 270-400 mOs/kg, kaniula 27G?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 24 materiału wiskoelastycznego o zaoferowanych właściwościach.

Pytanie 4 – Dotyczy części nr 26 pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści również nóż typu Crescent o kalibracji 2,2 mm??

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 noża typu Crescent o kalibracji 2,2 mm.

Pytanie 5 – Dotyczy części nr 26 pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści noże o poniższym opisie: Nóż typu Slit jednorazowy, metalowy, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, ostrzony od góry, wykończony matowo                          o kalibracji 2,2mm, 2,4mm, 2,65mm, 2,75mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 3 zaoferowanych noży.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk