Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/17/P/2024	 Katowice dnia: 22.11.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa środków dezynfekcyjnych i innych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/17/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych      (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 14

- Czy Zamawiający dopuści mikrostrzałki pakowane po 6 szt.?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 mikrostrzałki pakowane po 6 szt.

Pakiet 23, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści kaniulę zagiętą 9mm od końca?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 1 kaniuli zagiętej 9mm od końca.

Pakiet 24

- Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% pochodzenia syntetycznego o masie cząsteczkowej 2,3-3,2mln D, lepkości  60 000- 100 000mPas, osmolarności 200-400 mOsm, pH 6,8-7,4, kaniuli 27G?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 24 hialuronian sodu o zaoferowanych właściwościach.

Pakiet 25

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji doszklistkowej posiadający serwetę do owinięcia w rozmiarze 75 x 90 cm, zamiast 60x60cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 zestaw do iniekcji doszklistkowej posiadający serwetę do owinięcia w rozmiarze 75 x 90 cm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk