Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/17/P/2024	 Katowice dnia: 22.11.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa środków dezynfekcyjnych i innych wyrobów medycznych”;

nr postępowania: AZP/17/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych      (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1, poz. 5

1. Prosimy Zamawiającego o informację jakiej wielkości opakowania oczekuje w w/w pozycji.

Odp.:

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 1 poz. 5 oczekuje opakowania 250 ml.

Pakiet nr 1, poz. 9

2. Prosimy o odstąpienie od wymogu aby opakowanie 500 ml posiadało atomizer. Produkt występuje w czterech pojemnościach, atomizer poosiadają opakowania 50 ml oraz 250 ml , natomiast opakowania 500 ml i 1000 ml nie posiadają atomizera.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu, aby opakowanie 500 ml posiadało atomizer.

Pakiet nr 1, poz. 11

3. Prosimy Zamawiającego o informację jakiej wielkości opakowania oczekuje w w/w pozycji.

Odp.:

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 1 poz. 11 oczekuje opakowania 500 ml.

Pakiet nr 1, poz. 15

4. Prosimy Zamawiającego o informację jakiej wielkości opakowania oczekuje w w/w pozycji.

Odp.:

Zamawiający informuje, iż w Pakiecie nr 1 poz. 15 oczekuje opakowania 250 ml.

Pakiet nr 2, poz. 3

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparat typu Velodes Silk                                o higienicznej dezynfekcji rąk: 2 x 1,5 ml w 30 sek zgodnie z normą EN 1500. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 3 zaoferowany preparat.

Pakiet nr 4, poz. 1

6. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością dla preparatu typu Surfanios Premium. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ.

Pakiet nr 4, poz. 3,4

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparat typu Desam Prim do dezynfekcji i mycia powierzchni przedmiotów nie będących wyrobami medycznymi m. in. pojemników, naczyń, wiader, w zakładach opieki zdrowotnej, w higienie komunalnej oraz przemyśle spożywczym. Może również służyć do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 3, 4 zaoferowanego preparatu.

Pakiet nr 8, poz. 3

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny dozownika ściennego typu Dermados tylko w kolorze białym. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 dozownik ścienny typu Dermados tylko                     w kolorze białym. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk