Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/18/P/2024	 Katowice dnia: 03.12.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa materiałów do procesów sterylizacji”;

nr postępowania: AZP/18/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 - do Formularza cenowego - Załącznik nr 2 (Pakiet 3)

- Prosimy o odstąpienie wymogu oświadczenia producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym min. 6 miesięcy. Wymóg ten ogranicza możliwość złożenia oferty przez większą ilość Wykonawców. Ponadto o terminie ważności sterylnego pakietu decydują warunki i sposób jego przechowywania a nie parametry rękawa.

Odp.:

Zamawiający odstępuje od wymogu oświadczenia producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym min. 6 miesięcy.

Pytanie 2 - do Formularza cenowego - Załącznik nr 2 (Pakiet 3)

- Czy Zamawiający dopuści rękaw spełniający opis SWZ, na którym zmiana przebarwienia opisana jest w języku angielskim? Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy o wyrobach medycznych dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 rękaw spełniający opis SWZ, na którym zmiana przebarwienia opisana jest w języku angielskim.

Pytanie 2 - do Formularza cenowego - Załącznik nr 2 (Pakiet 3, poz.1a)

- Prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 400mm, pozostałe parametry zgodnie                       z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1a rękawa o szerokości 400 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 - do Formularza cenowego - Załącznik nr 2 (Pakiet 3)

- Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, co zwiększa jego czytelność, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2, zgodnie z normą PN 868?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków.

Pytanie 5 - do Formularza cenowego - Załącznik nr 2 (Pakiet 3)

- Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz Wytycznymi SBA (Sterille Barier Association) oznakowanie CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego użytku umieszczone było wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3, aby oznakowanie CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego użytku umieszczone było wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym.

Pytanie 6 - do Formularza cenowego - Załącznik nr 2 (Pakiet 3)

- Czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności                  w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5.

Pytanie 7 - do Formularza cenowego - Załącznik nr 2 (Pakiet 7, poz.3)

- Prosimy o dopuszczenie opakowań zgodnych z SWZ w rozmiarze 400 x 550mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 3 opakowania zgodne z SWZ w rozmiarze 400 x 550 mm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk