Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/18/P/2024	 Katowice dnia: 03.12.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa materiałów do procesów sterylizacji”;

nr postępowania: AZP/18/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 1a:

- Czy w miejsce rękawa o szerokości 420-440 mm Zamawiający dopuści rękaw 400 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1a rękaw 400 mm.

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 1i:

- Czy w miejsce rękawa o szerokości 50 mm Zamawiający dopuści rękaw 55 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1i rękaw 55 mm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk