Załącznik. 9.3

Eap.2412/4/25/M

/ pieczątka Wykonawcy /

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

w Pakiet nr 3 – Płyny do terapii nerko zastępczej

| Lp. | Pozycja | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Forma opakowania dializatu | Przeźroczyste, dwukomorowe, sterylne opakowanie o pojemności 5 L – 25 pkt. |  |
| 2. | 2 | Forma opakowania cytrynianu | Przeźroczyste, jednokomorowe , sterylne opakowanie o pojemności 1,5 L – 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty w/w załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy