WYKONAWCY

Eap-2412/5/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 05.02.2025r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :     ,, Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów – 2 pakiety,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia: pptk 5. Pakiet 2

- Prosimy o rozszerzenie minimalnej objętości do 85uL dla oznaczania płynów z jam ciała, z uwagi na często duże objętości pozyskiwanego do badania materiału.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- ppkt 9. Prosimy o dopuszczenie osobnej kontroli wewnętrznej dla retikulocytów na 3 poziomach, jako parametru oznaczanego stosunkowo rzadko w stosunku do morfologii krwi.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 11.02.2025r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/