Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2025	 Katowice dnia: 14.02.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”;

nr postępowania: AZP/04/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2, Pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,01?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,01.

Pakiet 2, Pozycja 1

2. Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min.  8 substancji chemicznych w tym zasada, aldehyd, alkohol - wszystkie substancje na 6 poziomie?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 rękawice przebadane na min. 8 substancji chemicznych w tym zasada, aldehyd, alkohol - wszystkie substancje na 6 poziomie.

Pakiet 3, Pozycja 1

3. Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein ?30µg/g, potwierdzone raportem z badania producenta z 2024r.?

Odp.:

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, Pozycja 1

4. Czy Zamawiający oczekuje rękawic o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej, pakowanych w dyspenser, którego objętość jest nie większa niż 5 000 cm3 co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 rękawice o w/wym. parametrach.

Pakiet 4, Pozycja 1-4

5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie właściwości ma posiadać wewnętrzna powierzchnia hydrofobowo-hydrofilowa? Według naszej wiedzy warstwa hydrofobowa to warstwa który ‚odpycha' wodę, podczas gdy warstwa hydrofilowa ma właściwość przyciągania wody. Posiadają kontrastujące, przeciwne właściwości.

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż warstwa hydrofobowo-hydrofilowa umożliwia zakładanie rękawic chirurgicznych zarówno na suche jak i wilgotne dłonie.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk