Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2025	 Katowice dnia: 20.02.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”;

nr postępowania: AZP/04/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic nitrylowych przebadanych na przenikanie min. 7 substancji chemicznych (w tym kwasy, zasada, aldehydy na co najmniej 2 poziomie, oraz 2 alkohole na min. 1 poziomie odporności) - potwierdzone raportem z badania.

Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej); zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTMF 1671 (odporność na wirusy) i ASTM D6978, oznakowany fabrycznie poziom AQL, data produkcji, numer serii, numer ref, kod EAN, piktogram dopuszczenia do kontaktu                          z żywnością. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 2

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 280 mm, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców (bez obustronnej polimeryzacji). Przebadane na przenikanie min. 7 substancji chemicznych (w tym zasada, aldehydy, alkohol na co najmniej 2 poziomie).

Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej); zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTMF 1671 (odporność na wirusy) i ASTM D6978, oznakowany fabrycznie poziom AQL, data produkcji, numer serii, numer ref, kod EAN, piktogram dopuszczenia do kontaktu                         z żywnością. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 rękawice o zaoferowanych parametrach.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chlorowanych wewnątrz (bez obustronnej polimeryzacji); odporne na rozerwanie min. 7,1N; grubość na palcu 0,12mm. Przebadane na przenikanie min. 7 substancji chemicznych (w tym kwas, zasada, aldehydy na co najmniej 2 poziomie).

Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej); zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTMF 1671 (odporność na wirusy) i ASTM D6978, oznakowany fabrycznie poziom AQL, data produkcji, numer serii, numer ref, kod EAN, piktogram dopuszczenia do kontaktu                         z żywnością. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 rękawice o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 3

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej; sterylizowane tlenkiem etylenu; poziom protein ≤10,0 ug/g (potwierdzone wynikami z badań producenta, nie starsze niż 2024 r.)

Przebadane na przenikanie min. 3 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony. Rozmiary 6.0-9.0 co 0,5. Pakowane podwójnie: opakowanie wewnętrzne papierowe z informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika; opakowanie zewnętrzne papier-folia z kodem GS-128.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 rękawic o zaoferowanych parametrach.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej; sterylizowane radiacyjnie; poziom protein ≤10,0 ug/g (potwierdzone wynikami z badań producenta, nie starsze niż 2024r.)

Przebadane na przenikanie min. 3 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony. Rozmiary 6.0-9.0 co 0,5. Pakowane podwójnie: opakowanie wewnętrzne papierowe z informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika; opakowanie zewnętrzne foliowe z kodem GS-128.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 rękawic o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk