WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/6/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.03.2025r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa wyrobów do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 21 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Pakiet II pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 2 o szerokości 10-25mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2.Pakiet II pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 3 o szerokości 15-35mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Pakiet II pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 2 o szerokości 25-45mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4. Pakiet II pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 6 o szerokości 40-65mm w miejsce siatki nr 5?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5. Pakiet II pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 8 o szerokości 50-95mm w miejsce siatki nr 6

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6. Pakiet II pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 1 o szerokości 1,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7. Pakiet II pozycja 7-12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i podanie ceny siatki o długości 10m z jednoczesnym przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8. Pakiet II pozycja 7-12 – Czy Zamawiający dopuści siatkę o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (nylon, poliamid, elastil) 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej(lycra, spandex, elastyn, dorlastan)?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9. Pakiet II pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10. Pakiet II pozycja 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’3szt. z przeliczeniem podanych ilość?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 11. Pakiet II pozycja 17-19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o rozciągliwości min 95%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12. Pakiet II pozycja 20-22 – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 13. Pakiet II pozycja 43 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy o wymiarach 10x25cm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14. Pakiet II pozycja 46 – Czy Zamawiający dopuści plasterki dla dzieci w rozmiarach 7,2x1,9cm, 7,2x2,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15. Pakiet II pozycja 46 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’16szt. z przeliczeniem podanych ilość i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16. Pakiet II pozycje 13, 14, 25-33, 44, 45 – Czy Zamawiający dopuści hypoalergiczny klej akrylowy?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17. Pakiet X pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’5kg z przeliczeniem podanych ilość?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 18. Pakiet XXI pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100szt. z przeliczeniem podanych ilość?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 19. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 Ust. 8:

8.W każdym przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia dokonania zakupów u innego kontrahenta w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (o których mowa w ust. 5-6 lub § 9 umowy), Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 5% wartości przedmiotów umowy których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 20. Czy Zamawiający zgodzi się na:  Składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu XVIII, pkt 2 – opakowanie chusteczek = 30 szt. )? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się poza granicami kraju skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 21. Czy Zamawiający zgodzi się na: Zwiększenie ilości sztuk do pełnych opakowań w górę w przypadku pakietu XVIII pkt 2– tj. do 210 szt. co daje 7 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22. Dotyczy formularza cenowego XVIII pkt. 2 Czy Zamawiający nie zgodzi się na: Gaziki do zmywania skóry wokół stomii usuwające resztki kleju pakowane pojedynczo 16cmx 12 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23. Dotyczy OPZ oraz formularz asortymentowo-cenowy, dla Pakietu XIX poz.1 – Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w pozycji 1 „roztwory wzorcowe 24496200-9” rozumie płyny kontrolne do glukometrów, które stanowią pozycję 3 tego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 10.03.2025 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/