WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/6/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.03.2025r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa wyrobów do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 21 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie XIX  pasków testowych przeznaczonych do pomiaru glukozy w próbkach krwi kapilarnej, żylnej oraz noworodkowej. Pomiary glukozy przy użyciu próbek krwi tętniczej nie są praktykowane ze względu na trudności związane z pozyskaniem i bezpośrednim przeniesieniem próbki na pasek testowy. Przeprowadzanie pomiarów glukometrem wymaga bowiem bezpośredniego kontaktu paska testowego z próbką krwi pacjenta. U każdego pacjenta istnieje też w praktyce możliwość pobrania próbki krwi albo z żyły, albo z opuszki palca.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2. Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie XIX pasków testowych konfekcjonowanych w opakowaniach x 50 szt., o terminie stabilności równym 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewiduje dostarczenie przez Wykonawcę 500 opakowań pasków x 100 szt. w okresie 12 miesięcy, co oznacza średnio 42 opakowania pasków x 100 szt. miesięcznie. Oznacza to, że każda jednostka organizacyjna Zamawiającego zużywa w ciągu każdego miesiąca przeciętnie co najmniej 1 opakowanie pasków zawierające 100 pasków. Zmniejszenie ilości pasków w opakowaniu do standardowej dla takiego produktu liczby 50 szt. w opakowaniu sprawi, że całkowita liczba opakowań jednostkowych będzie dwukrotnie większa i stabilność pasków testowych wynosząca 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki zaspokoi z dużą nawiązką potrzeby Zamawiającego w zakresie możliwości wykorzystania wszystkich dostarczonych opakowań pasków. Wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Prosimy o odstąpienie w Pakiecie XIX od wymogu aby kapilara zasysająca paska testowego występowała na całej szerokości paska testowego i dopuszczenie pasków, w których kapilara stanowi kontrastowo oznaczany wycinek szerokości paska. Rozwiązanie w postaci kapilary na całą szerokość paska jest obarczone licznymi potencjalnymi wadami, takimi jak: a) Krople krwi mogą się rozlewać: Jeśli pasek testowy jest zbyt szeroki, może to prowadzić do trudności w precyzyjnym przyłożeniu próbki, a także do rozlewania się krwi poza obszar przeznaczony do reakcji, co może skutkować błędnymi wynikami pomiaru. b) Zwiększona trudność w kontroli jakości: Przy przykładaniu próbki na całej szerokości paska trudniej jest zapewnić równomierność rozprowadzenia krwi po pasku, co może prowadzić do różnic w wynikach pomiarów. Konieczne może być bardziej precyzyjne zarządzanie jakością pasków testowych; c) Ryzyko zanieczyszczenia i rozcieńczenia próbki: Większa powierzchnia kontaktu z krwią może prowadzić do łatwiejszego zanieczyszczenia paska testowego albo też do łatwiejszego zanieczyszczenia lub rozcieńczenia samej próbki krwi, co utrudniałoby prawidłowe funkcjonowanie paska.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4. Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą na Pakiet XIX certyfikatu jednostki notyfikowanej wystawionego dla będącego wykonawcą importera/dystrybutora zgłoszonego w URPL lub dla wykonawcy reprezentującego go w przedmiotowym postępowaniu, który to certyfikat potwierdza spełnienie normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania i dystrybucji testów diagnostycznych IVD? Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdza prawidłowe przechowywanie i transport pasków testowych przez wykonawcę (odpowiednia temperatura i wilgotność), które zapewniają prawidłowe działanie systemu. Poniżej przykład magazynu niespełniającego takich standardów:

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5 .PAKIET NR XXI Pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku foliowego w rozmiarze: 10 x 15 w opakowaniu 50 x a’1szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 6 . Zapisy dotyczące umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z umowy zapisu w §7 pkt. D) dotyczącego kary w wysokości 50zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub zmniejszenie jej do wysokości 20zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 7. Pakiet nr 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski elastycznej o wymiarach 4m x 8cm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8 . Pakiet nr 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy zarejestrowanej w klasie Is, regule 4?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9. Pakiet nr 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza . Nie wymaga.

Pytanie 10. Pakiet nr 2, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy zarejestrowanej w klasie Is, regule 4?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11. Pakiet nr 2, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza . Nie wymaga.

Pytanie 12. Pakiet nr 2, pozycja 7-12 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych o długości 10m w stanie swobodnym?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13.Pakiet nr 2, pozycja 7-11 Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe pakowane wyłącznie w opakowanie kartonowe?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza . Nie wymaga.

Pytanie 14. Pakiet nr 2, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15. Pakiet nr 2, pozycja 40 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 9,1m?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza . Nie wymaga.

Pytanie16. Pakiet V poz. 5: Czy Zamawiający dopuści piankę do czyszczenia skóry, która posiada w składzie Citronellyl Methylcrotonate, który jest tą samą substancją co Sinodor?

Sinodor to nazwa handlowa substancji Citronellyl Methylcrotonate, zarejestrowana przez inny podmiot. Citronellyl Methylcrotonate to substancja, która ma na celu neutralizację zapachu.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza . Nie wymaga.

Pytanie 17.  dotyczące zapisów umowy: Czy Zamawiający zgodzi na modyfikację treści umowy w § 7 ust. 1 pkt c) na:

„Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 21 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części”?

W związku z powyższym, prosimy o ponowne rozważenie tej kwestii, a także wprowadzenie ewentualnych zmian, które umożliwią szerszemu kręgowi wykonawców udział w postępowaniu przetargowym, zapewniając tym samym zachowanie zasad równości i konkurencyjności.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 18.  Dotyczy formularz asortymentowo-cenowy, dla Pakietu XIX – Prosimy o potwierdzenie, że użyczenie pozycji nr 2 (glukometry)  ma być płatne, co wiąże się z tym, że Zamawiający wymaga wyceny pozycji nr 2 i 3.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 11.03.2025 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/