Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/06/P/2025	 Katowice dnia: 18.03.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa materiałów opatrunkowych”; nr postępowania: AZP/06/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, pozycja 13

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100mb z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 13 wycenę za opakowanie a'100 mb                             z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Pakiet 1, pozycja 15

- Czy Zamawiający dopuści kompres oczny włókninowy z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, jałowy w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 15 kompres oczny włókninowy z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, jałowy w rozmiarze 5,5 cm x 7,5 cm.

Pakiet 1, pozycja 14-15

- Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 14-15 kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu.

Pakiet 1, pozycja 16

- Czy Zamawiający dopuści ligninę w rolce pakowaną 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 16 ligninę w rolce pakowaną 2 x 500 szt,                      z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pakiet 4, pozycja 10

- Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran bez zaokrąglonych brzegów?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 10 plaster do zamykania ran bez zaokrąglonych brzegów.

Pakiet 4, pozycja 11

- Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową pakowaną a'10mb w stanie spoczynku                    z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 11 siatkę opatrunkową pakowaną a'10 mb                     w stanie spoczynku z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Pakiet 4, pozycja 11a

- Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 2,5-4,5cm przeznaczony na podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 11a siatkę opatrunkową o szerokości 2,5-4,5cm przeznaczony na podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć.

Pakiet 4, pozycja 11a

- Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 4-6,5cm przeznaczony na głowa, ramię, podudzie, kolano?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 11a siatkę opatrunkową o szerokości 4-6,5cm przeznaczony na głowa, ramię, podudzie, kolano.

Pakiet 4, pozycja 11b

- Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 5-9,5cm przeznaczony na udo, głowa, biodro?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 11b siatkę opatrunkową o szerokości 5-9,5 cm przeznaczony na udo, głowa, biodro.

Pakiet 4, pozycja 11c

- Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 6,5-13,5cm przeznaczony na biodra, brzuch?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 11c siatkę opatrunkową o szerokości                       6,5-13,5cm przeznaczony na biodra, brzuch.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk