Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/06/P/2025	 Katowice dnia: 18.03.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa materiałów opatrunkowych”; nr postępowania: AZP/06/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz. 13:

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gazy niejałowej zakwalifikowanej minimum do klasy I reguła 4?

Gaza jest wyrobem nieinwazyjnym, służy do bezpośredniego opatrywania ran i pochłaniania wysięków z powierzchni ciała. Wchodzi w kontakt z uszkodzoną skórą a nie penetruje wnętrza ciała przy pomocy operacji chirurgicznej lub w związku z nią. Zgodnie z wytycznymi MDR 2017/745, Zał. VIII, dotyczącymi klasyfikacji wyrobów medycznych, wyroby tego typu zostały zakwalifikowane do klasy I reguła 4.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 13 gazę niejałową zakwalifikowaną minimum do klasy I reguła 4.

Pakiet 1

- Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i zamiast ,,poz. od 1 do 8 oraz 12-13 - brzegi podwinięte" miał na myśli: poz. 1-4, oraz 10-12?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 1 popełnił omyłkę pisarską i zamiast ,,poz. od 1 do 8 oraz 12-13 - brzegi podwinięte" miał na myśli: poz. 1-4 oraz 10-12.

Pakiet 1 poz. 14

- Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompresów pakowanych 20 x 1 szt. ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 14 kompresy pakowane 20 x 1 szt.

Pakiet 2

- Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i zamiast ,,poz. 1 do poz. 6 - brzegi podwinięte, wyjaławianie - para wodna" miał na myśli :poz. 1-4 oraz 6?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 2 popełnił omyłkę pisarską i zamiast ,,poz. 1 do poz. 6 - brzegi podwinięte, wyjaławianie - para wodna" miał na myśli: poz. 1-4 oraz 6.

Pakiet 7 poz. 1-4:

- Czy zamawiający potwierdzi, że ma na myśli wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni, o konstrukcji: laminat w części centralnej oraz włókninowe skrzydła boczne?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1-4 wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni, o konstrukcji: laminat w części centralnej oraz włókninowe skrzydła boczne.

Pakiet 8 poz. 7

- Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową będącą wyrobem higienicznym                 z 23% stawka VAT?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 7 watę bawełniano-wiskozową będącą wyrobem higienicznym z 23% stawką VAT.

Pakiet 8 poz. 7

- Czy zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 7 watę bawełnianą 100%.

Pakiet 8 poz. 8

- Czy zamawiający dopuści rękaw podgipsowy w rozmiarze 7x10 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 8 rękaw podgipsowy w rozmiarze 7x10 cm.

Dotyczy SWZ:

- Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania      o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy.

- Czy zamawiający może wskazać dokładną lokalizację dostarczenia próbek?

Odp.:

Zamawiający informuje, że próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice -  Kancelaria, IV piętro.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk