Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/06/P/2025	 Katowice dnia: 18.03.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych”; nr postępowania: AZP/06/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 16, poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji Neodisher SB eco lekko kwaśny środek płuczący do stosowania w myjniach-dezynfektorach naczyń sanitarnych. Zawiera < 5% polikarboksylany, środki konserwujące (sorbinian potasu, metylochloroizotiazolinon/metylizotiazolinon). Niezawodnie zapobiega osadzaniu się kamienia wodnego w wytwornicy piany, przewodach i dyszach. Pozostawia naczynia sanitarne i butelki na mocz bez zacieków i osadów kamienia. pH 3,7 - 3,0 (0,5 - 1,5 ml/l,    w wodzie zdemineralizowanej). Opakowanie 5l.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 2 w/wym. produkt.

Pakiet 16, poz. 6

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji Neodisher IR w opakowaniu 12 kg. W przypadku zgody na powyższe prosimy o informację jaką ilość opakowań należy wycenić.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 6 zaoferowanego produktu.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk