WYKONAWCY

Eap-2412/8/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 19.03.2025r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :     ,, Dostawa materiałów szewnych, taśm poliestrowych i klipsów do zabiegów operacyjnych – 6 Pakietów,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 – 33

1. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonanąz kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu   i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22

2. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 24

3. Czy Zamawiający wykreśli pozycję 24 lub umożliwi złożenie oferty na Pakiet nr 1 z pominięciem pozycji 24? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 19-22

4. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 34-42

5. Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pleciony o podtrzymywaniu tkankowym po 5 dniach 50%   i 0% po 10-14 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu ok. 42 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 43-55

6. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 56-59

7. Czy Zamawiający wykreśli pozycje 56-59 lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem pozycji 56-59? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 60-71

8. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 72-75

9. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 5

10. Czy Zamawiający dopuści szew niewchlanialny, jednowłóknowy, poliamidowy bez powleczenia? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 2

11. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5

12. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2 x 16 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6 – 10

13. Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, wielowłóknowy, pleciony, syntetyczny, wykonany z włókien poliestru, powlekany w całości silikonem? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 16-19

14. Czy Zamawiający dopuści szew niewchlanialny, jednowłóknowy, poliamidowy bez powleczenia? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 19-22

15. Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku substancji uplastyczniającej. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 11-14

16. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 16-17

17. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 – 28

18. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu  i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 29-42

19. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4

20. Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 43-51

21. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 52-55

22. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 56-61

23. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu   i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni, bez pokrycia substancją antybakteryjną? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 62-63

24. Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, niewchłanialną, bez niebieskich pasów, jednowłóknową, gramatura 55 g/m2, grubość 0,55, wielkość porów 1,3 x 2,0 mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 62-63

25. Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 6 x 11 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 62-63

26. Czy Zamawiający wykreśli pozycje 62-63 lub umożliwi złożenie oferty na Pakiet nr 4 z pominięciem pozycji 62-63?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

27. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycjach 60-71 szew o czasie podtrzymywania tkankowego 21 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

28. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycjach 43-55 szew o okresie wchłonięcia 180 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

29. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, poz. 63 szew o krzywiźnie igły ½ koła i długości nici 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

30. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, poz. 3 szew polipropylenowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

31. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, poz. 19-22 szew bez dodatku substancji PEG, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

32. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 Ust. 8:

8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia dokonania zakupów u innego kontrahenta w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (o których mowa w ust. 5-6 lub § 9 umowy), Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 5% wartości przedmiotów umowy których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez Wykonawcę.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w pak 6 poz 3 lub złożenie oferty na oryginalne klipsy Hem-o-lok w rozmiarze XL? Pozycja 3 uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej jakościowo oraz cenowo innym oferentom. Ilość wymienionych 16 sztuk klipsów w rozmiarze XXL w poz 3 może znacząco wpłynąć na wysokość kwoty jaką Zamawiający będzie musiał przeznaczyć w przypadku złożenia oferty tylko przez jednego oferenta. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

34. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Należy przez ten fakt rozumieć, iż ustawodawca uznał, iż wyroby medyczne klasy III musi cechować wyższy poziom bezpieczeństwa niż wyrobów medycznych klasy IIb, ponieważ zastosowanie ich na najważniejszych naczyniach w organiźmie ludzkim niesie ze sobą większe ryzyko związane z ich użyciem. Dlatego też, implant medyczny zastosowany przy zamknięciu tego typu naczyń musi spełniać jak najwyższe normy i być bardzo dokładnie przebadany pod kątem zapewnienia jak najdalej idącego bezpieczeństwa jego zastosowania na tak ważnych naczyniach. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 6 poz 1,2,3,4,5 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w pak 6 poz 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta zgodnie z opisem: Staplery skórne - zawierające 35 zszywek szerokich W (rozmiar zszywki szerokość 7,20 mm, wysokość 4,90 mm, średnica drutu 0,6 mm) oraz staplery zawierające 35 zszywek standardowych R (rozmiar zszywki szerokość 5,90 mm, wysokość 3,90 mm, średnica drutu 0,5 mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. ad par 5 ust. 7 wzoru umowy Prosimy o wykreślenie ww. zapisu. W przypadku konieczności dokonania zakupu zastępczego przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi już 2 kary: konieczność zapłacenia różnicy w cenie między ceną ofertową, a ceną innego kontrahenta i kosztów zakupu oraz karę w postaci zmniejszenia realizacji o te produkty. Ponadto w przypadku zwłoki w dostawie Zamawiający nalicza karę umowną zgodnie z par. 7 ust. 1d). Zapis ustępu 7 wprowadza zatem czwartą karę za to samo zawinienie. 5. ad par. 7 ust. 1d) wzoru umowy Prosimy o ustalenie wysokości kary umownej na poziomie 0,5% wartości zamówienia nie zrealizowanego w terminie, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. Kwota 50 zł, przy produktach będących przedmiotem niniejszego postępowania, może stanowić nawet i 50% wartości zamówienia, szczególnie że Zamawiający nie deklaruje minimalnej wartości składanych zamówień. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 25.03.2025r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/