WYKONAWCY

Eap-2412/9/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 03.04.2025r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :     ,, Dostawa materiałów szewnych do zabiegów operacyjnych w 2 pakietach – powtórzenie.”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1 .

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycję 23, 24, 25, 28 do odrębnego pakietu i czy dopuści? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz. 24

Jednorazowy trokar ostrzowy 5mm lub 10--11 mm o długości 100 mm do wyboru w trakcie realizacji zamówienia. Trokar z obustronnie ostrzonym nożem w kształcie litery "V", z przezierną, przeźroczystą kaniulą fiksacyjną, wyposażoną w trójstopniowy zawór z trzema oddzielnymi pozycjami insuflacja / stop / desuflacja. Możliwość wykonania desuflacji bez konieczności odłączania wężyka CO2. Trokar z systemem podwójnych uszczelek, umożliwiający użycie narzędzi od 5 do 11 mm. Ostrze trokara wyposażone w podwójny, intuicyjny wskaźnik: dźwiękowy i wizualny, informujący o aktywacji noża oraz jego blokadzie po przejściu przez powłoki brzuszne. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Poz. 25

Jednorazowy bezostrzowy trokar 5mm lub 10mm lub 12mm o długości 100 mm, do wyboru w trakcie realizacji zamówienia, z przezierną, przeźroczystą kaniulą fiksacyjną, wyposażoną w dwustopniowy zawór insuflacja / desuflacja. Możliwość wykonania desuflacji bez konieczności odłączania wężyka CO2. Trokar z systemem podwójnych uszczelek, umożliwiający użycie narzędzi od 5 do 12 mm. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Poz. 28

Nożyczki Metzenbaum o długości szczęk 15 mm, trzonu 33 cm, średnicy 5mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi wszystkie normy bezpieczeństwa. Wyrób jednorazowy, sterylny. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Nasza firma z powodzeniem działa w Polsce od 1989 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku dostawców  produktów medycznych - jednorazowych.

Pakiet 2, pozycja nr 4

2. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycjach 60-71 szew o czasie podtrzymywania tkankowego 21 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

4. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycjach 43-55 szew o okresie wchłonięcia 180 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, poz. 63 szew o krzywiźnie igły ½ koła i długości nici 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

6. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2, poz. 3 szew polipropylenowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

7. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2, poz. 19-22 szew bez dodatku substancji PEG, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 – 33

8. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonanąz kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu     i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22

9. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 24

10. Czy Zamawiający wykreśli pozycję 24 lub umożliwi złożenie oferty na Pakiet nr 1 z pominięciem pozycji 24? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 19-22

11. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 34-42

12. Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pleciony o podtrzymywaniu tkankowym po 5 dniach 50%  i 0% po 10-14 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu ok. 42 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 43-55

13. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 56-59

14. Czy Zamawiający wykreśli pozycje 56-59 lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem pozycji 56-59? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 60-71

15. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 72-75

16. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 – 5

17. Czy Zamawiający dopuści szew niewchlanialny, jednowłóknowy, poliamidowy bez powleczenia? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 – 2

18. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 5

19. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2 x 16 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6 – 10

20. Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, wielowłóknowy, pleciony, syntetyczny, wykonany  z włókien poliestru, powlekany w całości silikonem? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 16-19

21. Czy Zamawiający dopuści szew niewchlanialny, jednowłóknowy, poliamidowy bez powleczenia? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 19-22

22. Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku substancji uplastyczniającej. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 11-14

23. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 16-17

24. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 1, poz. 56-59

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 34-42

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu monofilamentowego wykonanego z glikolidu i kaprolaktonu, o czasie podtrzymania tkankowego 60% po 7 dniach, 30% po 14 dniach i okresie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 60-71

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu monofilamentowego wykonanego z poli-p-dioksanonu, o czasie podtrzymania tkankowego 90-98 dni, zdolności podtrzymywania po 45 dniach 50%? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 08.04.2025r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/