Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 25 poz. 2

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o wymiarach 30mm x 44mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 elektrody EKG o wymiarach 30 mm                       x 44 mm.

Pakiet 25 poz. 2

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o wymiarach 36mm x 40mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 elektrody EKG o wymiarach 36 mm                         x 40 mm.

Pakiet 25 poz. 6

- Prosimy o potwierdzenie, iż w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje 35 opakowań papieru po 4 sztuki zatem 140sztuk/ rolek.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, iż w pozycji 6 Zamawiający oczekuje 35 opakowań papieru po 4 sztuki zatem 140sztuk/ rolek.

Pakiet 25 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie papieru 50mm na 30 metrów z przeliczeniem wymaganych ilości na 12 szt.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 9 papier 50 mm na 30 metrów z przeliczeniem wymaganych ilości na 12 szt.

Pakiet 25 poz. 10

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o wskazanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższy papier ma być w kratkę w rozmiarze 57 mm x 20 m.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka