Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 16

- Czy Zamawiający dopuści sterylny jednorazowy zestaw do grawitacyjnego płukania                         i wymuszonego, próżniowego ssania. Skład zestawu: Długość odłączalnego, rozpraszającego światło trzonu 33 cm lub 45 cm  o średnicy min. 5mm. System posiada możliwość podłączenia trzonu o śr. 10mm. Przeźroczysta rękojeść z jednokierunkową zastawką, która zapobiega zarzucaniu roztworu soli fizjologicznej. Uchwyt przystosowany do obsługi prawą oraz lewą ręką. Przyciski funkcyjne kodowane kolorem oraz nazwami. Proksymalnie umieszczona irygacja w celu zapobiegania zablokowaniu ssaka. Umieszczona w rękojeści zastawka, umożliwia wprowadzenie 3mm narzędzi, bez ryzyka utraty odmy. Przewód płukania zakończony końcówką z podwójnymi zaciskami i grotami, umożliwia równoczesne podłączenie dwóch butelek roztworu soli. Przewody ssania                     i płukania zespolone nietrwale, umożliwiające łatwe rozdzielanie podczas przygotowywania pola operacyjnego, w zależności od potrzeb i rozmieszczenia urządzeń. Przewody przeźroczyste, miękkie o bardzo niskim stopniu skręcalności. Brak związków DEHP?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 zestaw do grawitacyjnego płukania                                         i wymuszonego, próżniowego ssania o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka