Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 34 pozycja 1

1. Czy zamawiający wymaga aby pojemnik miał wysokość min. 12cm ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 pojemnik o wysokości min. 12 cm.

Pakiet nr 34 pozycja 1, 2, 5

2. Czy w trosce o bezpieczeństwo personelu Zamawiający wymaga, aby pojemniki posiadały dedykowany otwór ułatwiający bezpieczne oddzielenie ostrzy chirurgicznych?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1, 2, 5, aby pojemniki posiadały dedykowany otwór ułatwiający bezpieczne oddzielenie ostrzy chirurgicznych.

Pakiet nr 34 pozycja 3

3. Czy zamawiający wymaga aby pojemnik był w okrągłym kształcie? To umożliwi efektywne i ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni w pojemniku.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 3, aby pojemnik był w okrągłym kształcie.

Pakiet nr 34 pozycja 3

4. Czy zamawiający wymaga aby pojemnik był wyposażony w otwór wrzutowy o średnicy 10cm ? Jest to pojemnik przeznaczony do wyrzucania "większych" wyrobów medycznych.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 3, aby pojemnik był wyposażony w otwór wrzutowy o średnicy 10 cm.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka