Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 9

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dot. rozdziału 17.6 oraz rozdziału 20 - Opis kryteriów oceny ofert (dla pakietu nr 20)

Zamawiający w celu oceny jakości (40%) wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek w ilości po 1 sztuce do każdej pozycji asortymentowej. Oceniane będzie:

- wyraźne zróżnicowanie kolorystyczne korków dla poszczególnej grupy badań,

- połączenie zestawu - mocowanie gwarantujące stabilność zestawu: igła + probówka (podwójny gwint i specjalne zaczepy),

-najwyższy słup krwi w probówkach (znacznik): dot. poz. 4, 6, 24 dla wymaganych objętości - dot. probówek pediatrycznych.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek dla pozycji 28-33. W pozycjach tych przedmiotem zamówienia nie jest system zamknięty do pobierania krwi dla którego Zamawiający opisał ww parametry oceniane a wyroby 1.Dot. rozdziału 17.6 oraz rozdziału 20 - Opis kryteriów oceny ofert (dla pakietu nr 20)

Zamawiający w celu oceny jakości (40%) wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek w ilości po 1 sztuce do każdej pozycji asortymentowej. Oceniane będzie:

- wyraźne zróżnicowanie kolorystyczne korków dla poszczególnej grupy badań,

- połączenie zestawu - mocowanie gwarantujące stabilność zestawu: igła + probówka (podwójny gwint i specjalne zaczepy),

-najwyższy słup krwi w probówkach (znacznik): dot. poz. 4, 6, 24 dla wymaganych objętości - dot. probówek pediatrycznych.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek dla pozycji 28-33. W pozycjach tych przedmiotem zamówienia nie jest system zamknięty do pobierania krwi dla którego Zamawiający opisał ww parametry oceniane a wyroby laboratoryjne i wymaganie dla tych pozycji próbek jest bezzasadne.

Odp.:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia próbek w zakresie Pakietu nr 20 dla pozycji 28-33.

2. dot. wzoru umowy  §2 ust. 21

Zamawiający wymaga terminu, aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 12 m-cy od dnia dostawy. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, co wynika ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko - strzykawce, prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 5 m-cy od daty dostawy (dot. poz. 24). Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza probówko-strzykawki, których termin ważności będzie wynosił minimum 5 m-cy od daty dostawy (dot. poz. 24).

3. Dot. wzoru umowy  §2 ust. 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: "na koszt i ryzyko Wykonawcy  przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto" .

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 2 ust. 23 Projektu umowy.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka