Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1, poz. 1-3

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzenia?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-3 strzykawki bez rozszerzenia.

Pakiet nr 1, poz. 1-4

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dodatkowymi przewężeniami w odległości 1 cm od końcówki luer?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-4 strzykawki z dodatkowymi przewężeniami w odległości 1 cm od końcówki luer.

Pakiet nr 1, poz. 1-4

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kolorystycznym oznaczeniem tylko na kartonie zbiorczym? W przypadku odmowy proszę o medyczne uzasadnienie.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-4 strzykawki z kolorystycznym oznaczeniem tylko na kartonie zbiorczym.

Pakiet nr 1, poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniach po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 strzykawki w opakowaniach po 80 szt.                         z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pakiet nr 2, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści strzykawki Luer lock 2ml z rozszerzeniem do 2,5ml

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 strzykawki Luer lock 2ml z rozszerzeniem do 2,5 ml.

Pakiet nr 3, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową o parametrach: 0,5ml 29G 0,33 mm x 12,7 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 strzykawkę insulinową o parametrach: 0,5 ml 29G 0,33 mm x 12,7 mm.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka