Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy SWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Prawo polskie nie nakłada na wykonawcę obowiązku podawania numeru postępowania na pełnomocnictwie.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy.

Pakiet 36:

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego zestawu sterylnego do  iniekcji doszklistkowej o składzie:

- 1 x kocher

- 1 x rozwórka  oczna

- 1 x przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji 3,5/4,0 mm

- 2 x patyczki 15 cm

- 2 x miska  60 ml

- 5 x kompres 7,5 x 7,5 cm

- 1 x serwetka okulistyczna SMS 80 x 90 cm, otwór 10 x 7 cm, z folią z nacięciem 8 cm

- 1 x serweta do owinięcia 75 x 90 cm

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 36 zestaw sterylny do iniekcji doszklistkowej                          o zaoferowanym składzie.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka