Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 28 poz. 1

- Prosimy o dopuszczenie strzygarki innej niż opisanej przez Zamawiającego.

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45o w lewo                     i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach). Prosimy o dopuszczenie strzygarki z różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych, w przypadku gdy strzygarka posiada w/w trzyzakresową, obrotową głowicę ułatwiającą usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała. Czas pracy strzygarki: 150 minut. Prosimy o dopuszczenie strzygarki ładowanej kontaktowo.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 1 strzygarkę o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 28 poz. 2

- Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do opisanej strzygarki, pasujących do

zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 2 ostrza pasujące do zaproponowanej powyżej strzygarki.

Pakiet 28 poz. 3

- Prosimy o dopuszczenie ostrzy do miejsc wrażliwych, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 21mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 25 blistrów/ pudełko.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 3 ostrza do miejsc wrażliwych, pasujące do zaproponowanej powyżej strzygarki.

Pakiet 28 poz. 4

- Prosimy o dopuszczenie ostrzy typu neuro innych, niż do opisanej strzygarki, pasujących do zaproponowanej powyżej strzygarki. Szerokość cięcia ostrza 36mm, ostrza mikrobiologicznie czyste. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 4 ostrza typu neuro pasujące do zaproponowanej powyżej strzygarki.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka