Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 36

- Czy Zamawiający dopuści zestaw:

Skład

o 1 serweta na stolik instrumentariuszki 75 x 90 cm

o 1 serweta główna 75 x 90 cm z otworem przylepnym (? 10 cm) wypełnionym folią chirurgiczną z nacięciem

o 1 metalowa rozwórka do powiek

o 1 plastikowe kleszcze

o 1  metalowy szablon 3,5 mm / 4 mm

o 2 patyczki absorpcyjne

o 5 szt. kompresów gazowych 10 x 10 cm, 17 nitkowych, 12 warstwowych

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 36 zestawu o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 36

- Czy Zamawiający dopuści  zestaw:

Skład

o Obłożenie na stolik niepylące 75x100 cm - 1 szt.

o Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa - 1 szt

o Obłożenie na pacjenta 50x60 z otworem na oko naciętym 10cmx10cm i przylepcem - 1 szt

o Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,00 mm - 1 szt

o Pałeczki absorbcyjne ("papierosy") - 2 szt

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 36 zestawu o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka