Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 17

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową 2ml skala do 2,5ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1 strzykawkę 2-częściową 2 ml skala do 2,5 ml.

Pakiet 1, poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową 10ml skala do 11ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 strzykawkę 2-częściową 10ml skala do 11 ml.

Pakiet 1, poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową 20 ml skala do 24 ml w opakowaniu 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 strzykawkę 2-częściową 20 ml skala do 24ml w opakowaniu 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet 1, poz. 6

- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z nazwą strzykawki na cylindrze wskazującą na producenta?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6 strzykawkę z nazwą strzykawki na cylindrze wskazującą na producenta.

Pakiet 2

- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową  2 ml z rozszerzoną skalą do 2,5ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 strzykawkę 3-częściową  2 ml z rozszerzoną skalą do 2,5 ml.

Pakiet 4, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną w rozmiarach standardowych 0,6x25, 0,8x40, 1,2x40 zamiast opisanych w SWZ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igłę bezpieczną w rozmiarach standardowych 0,6 x 25, 0,8 x 40, 1,2 x 40.

Pakiet 4, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną w opakowaniach a' 100 sztuk?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igłę bezpieczną w opakowaniach a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka