Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 19

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 poz. 1-4

- Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, co zapewnia większe bezpieczeństwo dla personelu medycznego??

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-4 strzykawki posiadające podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka.

Pakiet nr 1 poz. 1-4

- Czy Zamawiający wymaga strzykawek bez zawartości BPA z informacją nadrukowaną na korpusie strzykawki oraz na opakowaniu jednostkowym?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-4 strzykawki bez zawartości BPA                                z informacją nadrukowaną na korpusie strzykawki oraz na opakowaniu jednostkowym.

Pakiet nr 1 poz. 1-4

- Czy Zamawiający wymaga strzykawek z informacją na opakowaniu jednostkowym                       o standardzie ścięcia Luer tj. Luer Tip 6% ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-4 strzykawki z informacją na opakowaniu jednostkowym o standardzie ścięcia Luer tj. Luer Tip 6%.

Pakiet nr 1 poz. 1-4

- Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-4 strzykawki z podwójną skalą pomiarową.

Pakiet nr 1 poz. 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 wycenę za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 1 poz. 4

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki 20 ml z rozszerzoną o min. 20% skalą pomiarową, czyli 20-24 ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 strzykawki 20 ml z rozszerzoną o min. 20% skalą pomiarową, czyli 20-24 ml.

Pakiet nr 3 poz. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z wtopiona igłą o poniższym opisie:

- wykonana z polipropylenu

- wtopiona igła o rozm. 0,33x12,7 mm

- 1 ml/ U100

- gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem

- płynny przesuw tłoczka

- łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca

niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki

- wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego

- nietoksyczna, niepirogenna

- sterylizowana tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku?

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawek z wtopiona igłą o w/wym. opisie.

Pakiet nr 4 poz. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł bezpiecznych w rozmiarach: 0,7x30, 0,9x40, 1,1x40, 1,2x40?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igły bezpieczne w rozmiarach: 0,7x30, 0,9x40, 1,1x40, 1,2x40.

Pakiet nr 4 poz. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarze 0,33x12 mm zamiast 0,3x13mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 3 igły w rozmiarze 0,33x12 mm zamiast 0,3x13mm.

Pakiet nr 4 poz. 5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 1,2x38 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 5 igły w rozmiarze 1,2x38 mm.

Pakiet nr 7 poz. 7

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizator z drenem tlenowym 200 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 7 nebulizator z drenem tlenowym 200 cm.

Pakiet  nr 19 poz. 6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka o poj. 2600 ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 6 worek o poj. 2600 ml.

Pakiet nr 34 poz. 1-5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady medyczne wykonanych z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie                     i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1-5 pojemniki na odpady medyczne wykonane z polipropylenu.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka