Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/11/P/2025	 Katowice dnia: 09.05.2025 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/11/P/2025

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz 1,2,3,4:

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek                            z dwustronną/podwójną  skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4 strzykawki z dwustronną/podwójną  skalą pomiarową.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek                              z podwójną kryzą zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4 strzykawki z podwójną kryzą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka.

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców  w przypadku wątpliwości do przedłożenia  próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SWZ nie zastrzega możliwości wezwania Wykonawców do przedłożenia  próbek zaoferowanego sprzętu.

Pakiet 4 poz 1

4. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych  o rozmiarach :

IGLA BEZPIECZNA 22G 0,7X25MM (100 SZT)

IGLA BEZPIECZNA 19G 1,1X 40MM (100 SZT)

IGLA BEZPIECZNA 19G 1,1X 25MM (100 SZT)

IGLA BEZPIECZNA 18G 1,2X40MM (100 SZT)

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igły bezpieczne  o zaoferowanych rozmiarach.

5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy igły bezpieczne mają być wyposażone                 w  jednoelementowe ramię ruchome w zakresie 180˚, które nie zasłania miejsca iniekcji.  Ramię w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, co  ułatwia wybór rozmiaru igły.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1, aby igły bezpieczne były wyposażone                 w  jednoelementowe ramię ruchome w zakresie 180˚.

Pakiet 4 poz. 2

6. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do bezpiecznego pobierania leków                    z fiolek 18G, 1,2 x 40mm,  otworem centralny i  ostrzem ściętym pod kątem 45°,                           z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań bez filtra cząsteczkowego.  sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 2 igły tępe do bezpiecznego pobierania leków                    z fiolek o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 5 poz.1, 2, 3

7. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania  bez ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1, 2, 3 przyrządy do przetaczania  bez ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu z informacją fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym.

Pakiet 5 poz. 4 i 5

8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy do pomp bez ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 4 i 5 przedłużacze do pomp bez ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu z informacją fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym.

Pakiet 5 poz. 1, 2, 3, 4, 5

9. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców  w przypadku wątpliwości do przedłożenia  próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy oferta danego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SWZ nie zastrzega możliwości wezwania Wykonawców do przedłożenia  próbek zaoferowanego sprzętu.

Pakiet 6 poz 8:

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m,                   z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym.

Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu  170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 8 układ oddechowy jednorurowy                                 o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 6 poz 9:

11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 9 układ oddechowy dwururowy                                     o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 6 poz 10:

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy dwururowy, karbowany, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe od 0,6 m do 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 10 układ oddechowy dwururowy                                     o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 6 poz 12:

13. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku                 z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP                i lateksu.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 12 maskę anestetyczną jednorazowego użytku     o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 6 poz 13:

14. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski samouszczelniający się w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. W mankiecie umieszczony port umożliwiający napełnienie mankietu proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przezpłucnego lub ciśnienia wentylacji. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej oznaczenia dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maska wolna od lateksu i PHT, bezpieczna w środowisku MRI (oznaczenia na opakowaniu oraz na rurce maski). Maska              w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 13 maski krtaniowej jednorazowego użytku o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 7 poz. 2.

15. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Cewniki do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylny, z medycznego PCV,  miękki (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory obarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie folia- papier ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania. CH12 do CH18, długość 49 cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 2 cewniki do odsysania do użycia przez nos                  i usta o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 7 poz. 11

16. Prosimy o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania ołynów i leków – ostry kolec osłonięty nasadka z tworzywa sztucznego- filtr o dużej powierzchni przeciwbatreryjnej 0,2 mimrometra / zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią łatwą do dezynfekcji bez dodatkowefo korka/ klapki – zawór bezigłowy zabezpiecza lek przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki możliwość użycia 7 dni lub 140 aktywacji

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 11 przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 11 poz 1

17. Prosimy o dopuszczenie Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych,                              z jednomembraowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 1 wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 21 poz 1

18. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym o długości min. 167 cm, balonikiem retencyjnym, który posiada oznaczoną na niebiesko kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego oraz port na worek kolekcyjny. Wyraźnie oznaczone porty zintegrowane z rękawem: do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji. Zestaw wyposażony w 3 worki do zbiórki stolca o poj. 1000 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml oraz posiadające filtr węglowy. Pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych oraz posiadający miejsce na opis. Czas utrzymania systemu do 29 dni. Zestaw biologicznie czysty.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 1 jednorazowy zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 21 poz 2

19. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Worków zbiorczych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca (poz. 1) o poj. 1000 ml, skalowane co 25ml w tym numerycznie co 100 ml. Worki posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości oraz filtr węglowy. Worki biologicznie czyste.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 2 worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 27 poz 3:

20. Prosimy o dopuszczenie Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30 cm, wykonane z poliestrowej włókniny o min gęstości 75g/m2, nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499                             w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Chusteczki pakowane po 10 sztuk w opakowaniu.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 3 chusteczki do dekontaminacji skóry                        o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 27 poz 2

21. Nasączane rękawice do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej                                      i uzupełniającej higieny.

Myjki o naturalnym pH, przebadane dermatologicznie, wstępnie nawilżone, bez alkoholu, bezzapachowe, w składzie: wyciąg z aloesu i witamina E;  nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający martwe komórki naskórka, nawilżający,                                       o właściwościach kojących, odpowiednie dla wszystkich typów skóry.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 2 rękawice o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 27 poz 1

22. Prosimy o dopuszczenie Myjki w formie rękawicy o zaokrąglonych kształcie, do mycia ciała pacjenta - z suchym mydłem, kolor biały, miękki materiał: Poliester, viskoza; jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą. Wymiary: 23,5 cm x 17cm (+/-1,0cm). 20 szt. w opakowaniu jednostkowym.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 1 myjki w formie rękawicy o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 32 poz 2:

23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Filtr o wyłącznym  typie filtracji mechanicznej,                  z  potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w kierunku  Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu  2,0 cm H20  przy 60 l/min (1,1 cm H20 przy 30 l/min), z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm2, nawilżaniu 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, skuteczność termiczna 33,8 stopni C przy VT 500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H2O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa  Vt 300-1200 ml, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 poz. 2 filtr o wyłącznym  typie filtracji mechanicznej o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 32 poz 3:

24. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z piankowym wymiennikiem ciepła               i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 6,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 poz. 3 filtr elektrostatyczny o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 28 poz. 1

25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki z możliwością dezynfekcji za pomocą wilgotnej ściereczki zawierającej środek dezynfekcyjny, możliwość przemycia strzygarki pod bieżącą wodą lub namoczenia w łaźni wodnej. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 1 strzygarkę z możliwością dezynfekcji za pomocą wilgotnej ściereczki zawierającej środek dezynfekcyjny, możliwość przemycia strzygarki pod bieżącą wodą lub namoczenia w łaźni wodnej. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Wioletta Janoszka