WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/10/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 09.05.2025r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „: Dostawa lekkich pojemników jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego (igieł, strzykawek, wenflonów, rękawiczek itp.), przeznaczonych po zapełnieniu do utylizacji poprzez spalanie, kod odpadów:  180103, 180102, 180108,180101, 180104, 180109,180108,180182,180180 w ramach postępowania - Eap-2412/10/25/M

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 10l o średnicy podstawy 235mm, średnicy górnej 280mm oraz wysokości 245mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 20l o średnicy podstawy 300mm, średnicy górnej 350mm oraz wysokości 300mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 5l bez rączki o średnicy podstawy 200mm, średnicy górnej 230mm oraz wysokości 190mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4. Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 2l o otworze wrzutowym 90mm, średnicy podstawy 105mm, średnicy górnej 120mm oraz wysokości 220mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający opisał o zbliżonych parametrach pojemnik w poz. 5.

Pytanie 5. Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 0,7l owalny średnica górna/dolna 100/95mm i wysokości 120mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6 – pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu o pojemności 10L o wymiarach: średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, wysokość całkowita: 300 mm, otwór wrzutowy: 100 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7 – pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu o pojemności 20L o wymiarach: średnica górna: 345 mm, średnica dolna: 297 mm, wysokość całkowita: 280 mm, otwór wrzutowy: 125 mm. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu o pojemności 5L o wymiarach: średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 195 mm, wysokość całkowita: 210 mm, otwór wrzutowy: 100 mm. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9 – pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu o pojemności 2L o wymiarach: średnica górna: 165 mm, średnica dolna: 120 mm, wysokość całkowita: 160 mm, otwór wrzutowy: 70 mm. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10 – pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu o pojemności 2L o wymiarach:

średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, wysokość całkowita: 230 mm, otwór wrzutowy: 60 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11 – pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu o pojemności 2L o wymiarach: średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm, wysokość całkowita: 125 mm, otwór wrzutowy: 60 mm. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12 – pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu o pojemności 0,7L o wymiarach:

średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm, wysokość całkowita: 115 mm, otwór wrzutowy: 60 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13 – pozycja 1,2,3

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania rączki w kolorze żółtym razie odmowy, żądamy merytorycznego uzasadnienia, ze wskazaniem argumentów przemawiających za preferowaniem wyłącznie pojemników z rączką w kolorze żółtym, w sytuacji gdy o charakterze odpadów decyduje kolor czerwony.

W razie odmowy, żądamy wskazania przesłanek merytorycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie pojemników o parametrach opisanych w SWZ, podczas gdy nie są to wyroby medyczne, zatem ich parametry pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na procedury medyczne a opis w SWZ działa wyłącznie w sposób ograniczający konkurencję, ponieważ preferuje w sposób nieuzasadniony, konkretne pojemniki.

Odpowiedź Zamawiającego: Kolor rączki jest oceniany w warunkach technicznych w poz 1, 2, 3. W razie braku koloru żółtego wykonawca otrzyma 0 pkt. w warunkach technicznych.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 15.05.2025 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/