WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/11/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 20.05.2025r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „: Dostawa koncentratów do dializy pozaustrojowej typu F (A+B)”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. W części A/G1- składnik kwaśny z glukozą 14 000 opakowań a' 5 L lub 7 000 a' 10 L dopuści koncentrat o zawartości Na - 138 mmol/l? Pozostałe parametry składu bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Wymaga aby oraz okres przydatności do użycia po otwarciu pojemnika koncentratu kwaśnego z Glukozą wynosił minimum 7 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 29.05.2025 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/