Załącznik. 9.1

Eap.2412/15/25/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w:

Pakiet 1 – Odczynniki do biochemii immunochemii z dzierżawą analizatora biochemiczno- immunochemicznego wraz z backupem.

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator | A - Dodatkowe cechy analizatora | Możliwość pomiaru obecności substancji interferujących bezpośrednio w próbce (bilirubina, lipemia, hemoliza) bez dodatkowych kosztów. – 10 pkt. |  |
| 2. | Analizator | B – Metodyka oznaczeń | Udokumentowany brak interferencji bilirubiny w stężeniach do 20 mg/dl na jakość oznaczania kreatyniny. – 5 pkt. |  |
| 3. | Analizator | C – Metodyka oznaczeń | Udokumentowany brak interferencji triglicerydów w stężeniach do 700 mg/dl na jakość oznaczania bilirubiny – 5 pkt. |  |
| 4. | Analizator | D - Dodatkowe cechy analizatora | Objętość martwa próbki/materiału kontrolnego w naczyńku próbkowym (pozostała w kubku po analizie), nie większa niż 30 ul – 5 pkt. |  |
| 5 | Analizator | E - System uzdatniania wody dla aparatu | Brak wymogu instalacji systemu uzdatniania wody – 5 pkt. |  |
| 6. | Analizator | F - Codzienne czynności konserwacyjne i związany z tym czas postoju aparatu | Okres konserwacji ≤ 15 min – 5 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy