Załącznik. 9.4

Eap.2412/15/25/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w:

Pakiet nr  4 – System zamknięty do pobierania krwi z dzierżawą aparatu do OB

| Lp. | Pozycja Pakietu | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asortyment zawierający próbówki i igły | Połączenie zestawu igły z probówką za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku gwarantuje stabilność zestawu | TAK - 20 pkt. |  |
| 2. | Asortyment zawierający próbówki i igły | Wyraźne zróżnicowanie kolorów korków dla poszczególnych grup badań | TAK - 15 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy