Załącznik. 9.5

Eap.2412/15/25/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w:

Pakiet nr 5 – Drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26 Próbówka | A – Kształt próbówki | Próbówka okrągłodenna – 5 pkt. |  |
| 2. | 72 Test do wykrywania krwi utajonej | B – Parametry testu: - czułość - Swoistość | ≥ 98 % - 5 pkt. ------------------------------ ≥ 98,7 % - 5 pkt. |  |
| 3. | 76 Grypa A/B Szybki test immunologiczny | C -Parametry testu: - czułość - Swoistość | ≥ 97,7 % - 5 pkt. ------------------------------ ≥ 98,9 % - 5 pkt. |  |
| 4. | 78 WR- szybki test | D - Parametry testu: - czułość - Swoistość | ≥ 99,9 % - 5 pkt. ------------------------------ ≥ 99,7 % - 5 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy