WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/15/25/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 12.08.2025r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: ,,Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi i drobnego sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach.”.

Zgodnie z art.135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Dot. pakietu nr 4 poz. 28

Ponieważ kapilary do gazometrii wraz z zatyczkami i mieszadełkami pakowane są w zestawy (4 x 250szt) czy Zamawiający dopuści wycenę jednego zestawu zawierającego odpowiednio 1000 szt. kapilar (4 x 250), 2000 szt. zatyczek (4 x 500) i 1000 szt. mieszadełek ? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dot. pakietu nr 4 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu probówek o wymiarach 270x170x215mm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dot. zapisów umowy § 4 ust.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu posiadania na etykietach terminu przydatności do użycia po otwarciu (dot. pakietu nr 4). Produkty oferowane w pakiecie nr 4 nie są odczynnikami, gdzie otworzenie opakowania ma wpływ na wartość użytkową odczynnika, tylko probówko-strzykawkami do pobierania krwi, dla których otworzenie kartonu nie wpływa na termin przydatności do użycia. Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Z wyłączeniem Pakietu 4.

- Dot. zapisów umowy § 6 ust. 4

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis „w ciągu 24 godzin roboczych”. Czy chodzi o 3 dni (3 x 8 godzin pracy = 24 godziny robocze) czy o 1 dobę?.

Jeżeli Wykonawca ma dokonać wymiany towaru w ciągu 1 dnia od momentu zgłoszenia reklamacji to

prosimy o modyfikację tego zapisu na możliwość wymiany towaru w przeciągu 3 dni roboczych.

Wymiana towaru w przeciągu 1 dnia nie jest możliwa. Odpowiedź Zamawiającego: Do 3 dni roboczych  wyłącznie dla Pakietu 4. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy .

- Dot. zapisów umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający dopuści czytnik do OB. oznakowany znakiem CE i spełniającym dyrektywy nowego podejścia 2017/746 ? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dot. zapisów umowy § 23

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów § 23 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. zapisów umowy  § 23 ust. 1 pkt. A) i ust. G)

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy poprzez obniżenie katy umownej z 10% na 5 % niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Kara umowna za zwłokę w dostawie naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. zapisów umowy  § 23 ust. 1 pkt. C)

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy poprzez obniżenie katy umownej z 15% na 5 % niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Kara umowna za zwłokę w dostawie naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. zapisów umowy  § 23 ust. 1 pkt. E)

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy poprzez obniżenie katy umownej za zwłokę w dostarczeniu urządzenia  z 500,00 zł na 150,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Uzasadnienie: Kara umowna za zwłokę w dostawie naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. zapisów umowy  § 23 ust. 1 pkt. F)

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy poprzez obniżenie katy umownej za zwłokę w naprawieniu urządzenia i w razie nie dostarczenia urządzenia zastępczego  z 350,00 zł na 150 zł za każdy dzień zwłoki.

Uzasadnienie: Kara umowna za zwłokę w dostawie naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. zapisów umowy  § 23 ust. 1 pkt. D)

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów umowy poprzez obniżenie katy umownej za zwłokę w dostarczeniu towarów  ze 150,00 zł na 50 zł za każdy dzień zwłoki.

Uzasadnienie: Kara umowna za zwłokę w dostawie naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. zapisów umowy § 12 ust 3

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez zapis „w ciągu 24 godzin roboczych”. Czy chodzi o 3 dni (3 x 8 godzin pracy= 24 godziny robocze) czy o 1 dobę?. Jeżeli Zamawiający oczekuje naprawy urządzenia w ciągu 1 doby, to to prosimy o modyfikację tego zapisu na zapis dokonania naprawy w przeciągu 3 dni roboczych. Naprawa  w ciągu 1 dnia nie jest możliwa. Odpowiedź Zamawiającego: Do 3 dni roboczych  wyłącznie dla Pakietu 4. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy .

- Dot. pakietu nr 4 poz. 36, 37

Ponieważ butelki z poz. 36 i 37 do zbiórki moczu pakowane są po 30 szt. w opakowanie handlowe i  są wyrobami medycznymi, które zgodnie z regulacjami unijnymi nie mogą być rozpakowywane, czy Zamawiający  dokona przeliczenia zamawianych ilości lub zostawi ilości z tabeli w celu porównania ofert, ale zobowiąże się do kupna pełnych opakowań? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje ilości z tabeli, jednakże zakupi pełne opakowania.

- Dot. Formularza cenowego – pakiet nr 4

Wnosimy o dodanie w tabeli asortymentowo-cenowej kolumny z numerem katalogowym oferowanego produktu. Powyższe rozwiązanie zapobiegnie ewentualnym nieścisłościom podczas realizacji umowy.

W obecnej formie tabela nie pokazuje czy Wykonawca zaoferował dokładnie taki produkt, jaki został opisany w kolumnie nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie formularz cenowy w Pakiecie 4 – zał. 4.p.4

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 25.08.2025r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/