Wykaz czynności – przeglądy pomp oraz stacji dokujących:

·         kontrola urządzenia i lokalizacja uszkodzeń,

·         kalibracja, konserwacja, testy sprawnościowe,

·         kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa PNEN60601/PNEN62353.