Zał. nr 2.

Eap.2412/15/25/D

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe : ,, Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi i drobnego sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach”

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Przewidywany okres obowiązywania umowy – 36 miesięcy

Pakiet 1 – Odczynniki do biochemii immunochemii z dzierżawą analizatora biochemiczno- immunochemicznego wraz z backupem.

| Lp. | Nazwa odczynnika | Szacunkowa liczba oznaczeń na 3 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alkohol | 700 |
| 2 | ALKP | 10 000 |
| 3 | ALT | 33 000 |
| 4 | Amylaza | 3 900 |
| 5 | AST | 31 000 |
| 6 | Białko Całkowite | 2 600 |
| 7 | Bilirubina Całkowita | 14 300 |
| 8 | Cholesterol | 44 000 |
| 9 | dHDL Cholesterol | 24 000 |
| 10 | CK | 1 700 |
| 11 | CRP | 36 000 |
| 12 | Fosfor | 11 000 |
| 13 | GGT | 11 000 |
| 14 | Glukoza | 65 000 |
| 15 | K + | 78 000 |
| 16 | Kreatynina | 84 000 |
| 17 | Kwas moczowy | 20 000 |
| 18 | Magnez | 12 000 |
| 19 | Mocznik | 55 000 |
| 20 | Na + | 69 000 |
| 21 | Trójglicerydy | 32 000 |
| 22 | Żelazo | 9 600 |
| 23 | Clorki Cl | 3 300 |
| 24 | TIBC | 750 |
| 25 | Lipaza | 4 200 |
| 26 | Mleczany | 450 |
| 27 | Albumina | 2 300 |
| 28 | Amoniak | 100 |
| 29 | Bilirubina bezpośrednia | 300 |
| 30 | ASO | 900 |
| 31 | RF | 2 500 |
| 32 | Wapń | 20 000 |
| 33 | Hemoglobina glikowana | 16 200 |
| 34 | LDH | 800 |
| 35 | Białko w moczu | 13 000 |
| 36 | Albumina w moczu | 1 800 |
| 37 | LDL | 12 000 |
| 38 | Lipoproteina A | 900 |
| 39 | Transferyna | 300 |
| 40 | Ferrytyna | 4 200 |
| 41 | Kwas foliowy | 4 500 |
| 42 | NT ProBNP | 7 950 |
| 43 | PCT (BRAHMS) | 5 850 |
| 44 | Witamina B12 | 8 100 |
| 45 | Witamina D | 27 600 |
| 46 | BHCG | 300 |
| 47 | aHbs | 1100 |
| 48 | HIV combo | 900 |
| 49 | HbsAg | 1100 |
| 50 | CMV IgG | 500 |
| 51 | CMV IgM | 500 |
| 52 | AFP / Alfa-Fetoproteina | 100 |
| 53 | CA 125 | 100 |
| 54 | CA 15-3 | 100 |
| 55 | CA 19-9 | 100 |
| 56 | CEA | 100 |
| 57 | CK-MB /Kinaza fosfokreatynowa frakcja MB/mass | 100 |
| 58 | FT3 / wolna trójjodotyronina | 100 |
| 59 | FT4 / wolna tyroksyna | 100 |
| 60 | Insulina | 100 |
| 61 | Kortyzol | 100 |
| 62 | Mioglobina | 100 |
| 63 | PTH (intact) II gen | 100 |
| 64 | TSH gen.3 / tyreotropina | 100 |
| 65 | Toxo IgG / Toksoplazmoza | 100 |
| 66 | Toxo IgM / Toksopazmoza | 100 |
| 67 | Troponina | 100 |
| 68 | Total PSA | 100 |
| 69 | free PSA | 100 |
| 70 | P/c Hbc | 100 |
| 71 | P/c HCV | 100 |
| 72 | Transferyna | 100 |
| 73 | HAV przeciwciała całkowite | 100 |
| 74 | HAV IgM | 100 |
| 75 | Il-6 | 100 |
| 76 | Cholinesteraza | 300 |

Wymagane parametry analizatorów:

1. Analizatory w pełni automatyczne, wolnostojące, typu ‘random access’ ( swobodnego dostępu ), dające możliwość wykonywania prób pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora.

2. System główny- wieloparametrowy analizator biochemiczno- immunochemiczny 
o wydajności min. 900 oznaczeń na godzinę. Analizator nie starszy niż wyprodukowany 
w 2021 r.

3. Analizator back up biochemiczny zapewniający ciągłość pracy w przypadku awarii analizatora podstawowego nie starszy niż 2021r. Wydajność systemu back up nie mniejsza niż 800 testów / godzinę.

4. Analizatory gotowe do pracy przez całą dobę ( przejście analizatora z opcji „stand by” do wykonywania badań nie dłuższe niż 2 minuty).

5. Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku, końcówki do pobierania próbek badanych i odczynników jednorazowego użytku (bez układu myjącego).

6. System detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza w próbce.

7. Dostępne funkcje Auto-Dilution i Reflex-Dilution.

8. Rzeczywisty i zintegrowany system kontroli poprawności przebiegu każdej wykonanej analizy, w tym: kontroli dozowania każdej próbki i kontroli dozowania odczynników.

9. Możliwość uzyskania wydruku raportu dla każdej wykonanej analizy potwierdzający prawidłowość przebiegu oznaczenia (informacja o braku skrzepu, pęcherzyków powietrza w badanej próbce, o poprawności przebiegu procesu płukania i o dodaniu właściwej objętości substratu chemiluminescencyjnego).

10. System monitorujący poziom i informujący o obecności endogennych interferencji 
w próbce (hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia).

11. Oprogramowanie analizatorów wyposażone w program kontroli jakości (możliwość przedstawienia graficznego).

12. Odczynniki gotowe do użycia. Wbudowany magazyn na odczynniki: min. 140 pozycji dla systemu głównego, dla systemu backup min 120 pozycji zapewniający stały monitoring warunków przechowywania.

13. Stabilność kalibracji dla parametrów biochemicznych wymienionych w SWZ, dla tej samej serii odczynnika minimum 5 miesięcy i 26 dni dla odczynników immunochemicznych.

14. Możliwość zapisania w pamięci aparatów więcej niż jednej krzywej kalibracyjnej dla danego parametru.

15. Precyzja oznaczenia troponiny wg standardów ACC/FSC.

16. Uniwersalny płyn płuczący i odczynnik sygnałowy wspólne dla wszystkich oznaczanych parametrów immunochemicznych.

17. Trwałość zestawów odczynnikowych immunochemicznych po umieszczeniu na pokładzie analizatora min. 54 dni.

18. System ciągłego ładowania próbek i odczynników bez przerywania i zatrzymywania pracy analizatora.

19. Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń podanych w SWZ na jednym oferowanym analizatorze systemu podstawowego.

20. Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu, PMR.

21. Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi systemu zamkniętego (bez konieczności przelewania materiału). Statywy mat. badanych przystosowane do pracy z różnymi rodzajami probówek.

22. Możliwość stosowania kubeczków pediatrycznych (podać martwą objętość)

23. Dostępność minimum 10 kanałów otwartych dla oznaczeń biochemicznych.

24. Oznaczanie elektrolitów metodą bezpośrednią (bez rozcieńczania badanego materiału), przy czym objętość materiału potrzebna do wykonania badania nie może przekraczać 80 μl     ( łącznie dla sodu i potasu).

25. Oznaczenie stężenia bilirubiny pośredniej i bezpośredniej metodami bezpośrednimi.

26. Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników.

27. Monitorowanie warunków przechowywania odczynników w analizatorze.

28. Automatyczny proces kalibracji.

29. Identyfikacja próbek badanych i odczynników przy użyciu kodów kreskowych.

30. Możliwość tworzenia profili diagnostycznych.

31. Wbudowane programy kontroli jakości możliwość przedstawienia graficznego.

32. Wbudowany modem serwisowy.

33. Czas reakcji serwisu do 24 godzin.

34. W ramach dzierżawy analizatora bezpłatne przeglądy techniczne i naprawy, bez

ponoszenia kosztów przez Zamawiającego związanych z materiałami zużywalnymi.

35. Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej - UPS z przynajmniej 20 minutowym podtrzymaniem.

36. Zapewnienie urządzenia chłodzącego pracownię do temperatury optymalnej dla sprawnego funkcjonowania analizatorów oraz infrastruktury dla potrzeb pracy na aparacie tj. lodówko- zamrażarki.

37. Zapewnienie udziału laboratorium w międzynarodowej kontroli laboratoryjnej dla wszystkich parametrów biochemicznych i immunochemicznych oraz parametrów moczu.

38. Dwustronne połączenie analizatorów z systemem informatycznym funkcjonującym w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

39. Deklaracja zgodności CE na analizatory i odczynniki.

40. Nieodpłatne zapewnienie drukarki biurowej przystosowanej do zadruku termicznych i termotransferowych (papier, folia) etykiet samoprzylepnych. Urządzenie obsługujące języki EPL II , ZPL II , XML i ZBI.

41. Instalacja aparatów do 30 dni od podpisania umowy.

42. Zapewnienie zestawu startowego dla potrzeb szkolenia personelu.

43. Instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim dostarczona z analizatorem.

44. Instrukcje do wykonania testów w języku polskim.

45. Przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla wskazanych pracowników w laboratorium oraz szkolenia przypominającego raz w ciągu roku przez okres obowiązywania umowy.

46. W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie brakujących ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych.

Parametry oceniane: Warunki techniczno – jakościowe w Pakiecie 1

| Lp. | Dotyczy pozycji nr.: | Oceniana cecha | Punktacja | Szczegółowy opis kryteriów oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator | A - Dodatkowe cechy analizatora | 0 – 10 pkt | System pomiaru obecności substancji interferujących bezpośrednio w próbce (bilirubina, lipemia, hemoliza) bez dodatkowych kosztów. |
| 2. | Analizator | B – Metodyka oznaczeń | 0 – 5 pkt | Udokumentowany brak interferencji bilirubiny w stężeniach do 20 mg/dl na jakość oznaczania kreatyniny. Interferencja – 0 pkt. Brak interferencji – 5 pkt. |
| 3. | Analizator | C - Metodyka oznaczeń | 0 – 5 pkt | Udokumentowany brak interferencji triglicerydów w stężeniach do 700 mg/dl na jakość oznaczania bilirubiny. Interferencja– 0 pkt. Brak interferencji – 5 pkt. |
| 4. | Analizator | D - Dodatkowe cechy analizatora | 0 – 5 pkt | Objętość martwa próbki/materiału kontrolnego w naczyńku próbkowym (pozostała w kubku po analizie), nie większa niż 30 ul > 30 ul – 0 pkt. ≤ 30 ul – 5 pkt. |
| 5. | Analizator | E - System uzdatniania wody dla aparatu | 0 – 5 pkt | Niezbędna instalacja systemu uzdatniania wody – 0 pkt. Brak wymogu instalacji systemu uzdatniania wody – 5 pkt. |
| 6. | Analizator | F - Codzienne czynności konserwacyjne i związany z tym czas postoju aparatu | 0 – 5 pkt | Okres konserwacji > 15 min. – 0 pkt. Okres konserwacji ≤ 15 min – 5 pkt. |

Pakiet 2 – Odczynniki immunochemiczne z Troponiną wraz z dzierżawą analizatorów

Przewidywana ilość badań na 36 miesięcy, kontrola 2 x w tygodniu każdy z dwóch poziomów

| Lp | Nazwa testu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy (z kontrolą) |
| --- | --- | --- |
|  | AFP / Alfa-Fetoproteina | 990 |
|  | Anty-TPO /przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie | 1470 |
|  | Anty-Tg / przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie | 1200 |
|  | CA 125 | 1350 |
|  | CA 15-3 | 600 |
|  | CA 19-9 | 1950 |
|  | CA 72-4 | 990 |
|  | CEA | 2025 |
|  | CK-MB /Kinaza fosfokreatynowa frakcja MB/mass/STAT | 2355 |
|  | FT3 / wolna trójjodotyronina | 14175 |
|  | FT4 / wolna tyroksyna | 19350 |
|  | Ferrytyna | 900 |
|  | HCG / gonadotropina kosmówkowa / typ beta | 300 |
|  | HE4 / Antygen HE4 | 990 |
|  | Insulina | 705 |
|  | Kortyzol / w ślinie / w surowicy /w osoczu | 990 |
|  | Kwas Foliowy | 900 |
|  | Mioglobina / MIO / Mioglobina STAT | 300 |
|  | NT-proBNP/peptyd natriuretyczny typu B/ STAT | 900 |
|  | PTH (intact) II gen | 4650 |
|  | Prokalcytonina | 900 |
|  | TSH gen.3 / tyreotropina | 42900 |
|  | Toxo IgG / Toksoplazmoza | 420 |
|  | Toxo IgM / Toksoplazmoza | 885 |
|  | Troponina T hs / TnT | 7200 |
|  | Witamina B12 | 900 |
|  | Witamina D Total | 6000 |
|  | Total PSA | 12870 |
|  | free PSA | 3900 |
|  | Anti HBs | 1130 |
|  | P/c i antygen HIV | 1000 |
|  | P/c Hbc | 675 |
|  | P/c HCV | 2205 |
|  | Antygen HBS | 1133 |
|  | CMV IgG | 300 |
|  | CMV IgM | 300 |
|  | HAV przeciwciała całkowite | 300 |
|  | HAV IgM | 300 |
|  | EBV IgG | 300 |
|  | EBV IgM | 300 |
|  | Anty CCP | 777 |
|  | IgE | 300 |
|  | Il-6 | 300 |

Wymagane parametry analizatorów:

| 1. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w systemie ”Random Access” nie starszy niż z 2023 roku oraz backup w pełni automatyczny, pracujący w systemie ”Random Access” nie starszy niż z 2022 roku |
| --- | --- |
| 2. | Metodyka badań zastosowana w analizatorze: chemiluminescencja. |
| 3. | Możliwość wykonania wszystkich wymienionych w specyfikacji parametrów na obu analizatorach. |
| 4. | Wydajność aparatu nie mniejsza niż 80 oznaczeń/godzinę. |
| 5. | Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po ich wirowaniu. |
| 6. | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w badanym materiale. |
| 7. | Szybkość otrzymania wyniku do 30 minut. |
| 8. | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów. |
| 9. | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych o objętości dla jednego oznaczenia nie większej niż 50 mikrolitrów.. |
| 10. | Aparaty wolnostojące lub ze stołami do instalacji i pracy tych aparatów. |
| 11. | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator. |
| 12. | Wymogiem Zamawiającego jest by jakość testu do troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV). |
| 13. | Aparat z wbudowanym systemem chłodzenia odczynników na pokładzie. |
| 14. | Aparat z systemem podtrzymującym napięcie ( UPS-em) przynajmniej 30 min. |
| 15. | Zapewnienie dwukierunkowego przesyłania danych, podłączenie do LIS aparatu głównego i backupu. Komunikacja dwukierunkowa. |
| 16 | Wymagany jest wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych. |
| 17. | Zapewnienie kontroli zewnętrznej - comiesięcznej : immunochemia i kardiologia na czas trwania umowy. Z możliwością otrzymywania raportów max. do 72h od daty finalnej przez Internet. |
| 18. | Wymagany bezpłatny serwis gwarancyjny i bezpłatne przeglądy techniczne w okresie trwania umowy. |
| 19. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i naprawy analizatora do 24 godzin. |
| 20. | W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie brakujących ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych. |
| 21. | Instalacja aparatów do 10 dni od daty podpisania umowy. |
| 22. | Zapewnienie zestawu startowego dla potrzeb szkolenia personelu. |

Parametry oceniane: Warunki techniczno – jakościowe w Pakiecie 2

| Lp. | Dotyczy pozycji nr: | Oceniana cecha | Punktacja | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator | A - Działanie analizatora | 0 – 10 pkt. | Brak funkcjonalności – 0 pkt. Działanie w oparciu o wymienne końcówki do pobierania próbki i odczynników ( eliminacja efektu przenoszenia Carry over) – 10 pkt. |
| 2. | Analizator | B - Dodatkowe funkcje analizatora | 0 – 10 pkt. | Brak funkcjonalności – 0 pkt. Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora , zapobiegające parowaniu odczynnika – 10 pkt. |
| 3. | Pozycje testów: 10, 11, 22 | C -Dodatkowe wartości referencyjne testów | 0 – 5 pkt. | Brak funkcjonalności – 0 pkt. Posiadanie określonych przez producenta specyficznych wartości referencyjnych dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz dla osób starszych – 5 pkt |
| 4. | Analizator | D - Szybkość otrzymania wyniku dla Troponiny | 0 – 10 pkt. | >10 min. – 0 pkt. ≤ 10 min – 10 pkt. |

Pakiet 3 - Odczynniki immunochemiczne z Dimerami wraz z dzierżawą analizatora

Przewidywana ilość badań z zakresu Immunochemii w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa testu | Ilość na 3 lata z kontrolą |
| --- | --- | --- |
| 1 | Borelioza IgG | 3 400 |
| 2 | Borelioza IgM | 3 400 |
| 3 | D-Dimery | 11350 |
| 6 | Estradiol | 480 |
| 7 | FSH | 480 |
| 8 | LH | 420 |
| 9 | Progesteron | 180 |
| 10 | Prolaktyna | 700 |
| 11 | Testosteron | 1600 |

Parametry analizatora:

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż 2021r. |
| 2. | Wieloparametrowy analizator do badan immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną |
| 3. | Obsługa oprogramowania analizatora za pomocą ekranu dotykowego |
| 4. | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy |
| 5. | Aparat niewymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące) |
| 6. | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatów |
| 7. | Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta) |
| 8. | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu) |
| 9. | Analizator pracujący w systemie monotestów. Możliwość wykonania badań pojedynczych i w serii. |
| 10. | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatów, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie |
| 11. | Rekalibracja jedno lub dwu punktowa dla wszystkich oznaczeń hormonów |
| 12. | Oprogramowanie graficzne w systemie Windows w języku polskim umożliwiające archiwizacje danych pacjentów i wyników |
| 13. | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym. |
| 14. | Dwukierunkowa transmisja danych |
| 15. | Instalacja i przygotowanie analizatora do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących |
| 16. | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym |
| 17. | Minimum 30 miejsc pomiarowych |
| 18. | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora z wykorzystaniem łącza internetowego |
| 19. | Liniowość D-Dimerów do 10000 ng/ml bez rozcieńczania |
| 20. | Podłączenie analizatora do sieci komputerowej Zamawiającego i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym na koszt Wykonawcy. |
| 21. | Certyfikat zgodności z wymogami CE |
| 22. | Wymagany w ramach dzierżawy bezpłatny serwis i przeglądy techniczne na czas trwania umowy, czas reakcji na usunięcie awarii i naprawy do 24 godzin w dni robocze |
| 23. | Zapewnienie zestawu startowego dla potrzeb szkolenia personelu |
| 24. | Instalacja aparatu do 10 dni od daty podpisania umowy. |
| 25. | W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie brakujących ilości odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych. |

Parametry oceniane: Warunki techniczno – jakościowe w Pakiecie 3

| Lp. | Dotyczy pozycji nr: | Oceniana cecha | Punktacja | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator | A - Potrzeba wykonania codziennych czynności czyszcząco-konserwujących aparatu | 0 – 20 pkt. | Obowiązkowe wykonanie czynności – 0 pkt. Brak wymaganych czynności – 20 pkt. |
| 2. | Wszystkie pozycje pakietu | B - Ważność testów po otwarciu | 0 – 15 pkt. | Skrócenie ważności testu po otwarciu – 0 pkt. Brak skrócenia ważności testów po otwarciu opakowania – 15 pkt. |

Pakiet nr 4 – System zamknięty do pobierania krwi z dzierżawą aparatu do OB

Przewidywana ilość asortymentu w okresie 36 miesięcy:

System zamknięty pobierania krwi

| Lp. | Assortment | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Probówka do pozyskiwania surowicy, z aktywatorem wykrzepiania, poj. 2- 3 ml, średnica 13-14 mm | szt. | 50 000 |
|  | Mikrometoda z kapilarą do surowicy-żel poj. 200 ul | szt. | 200 |
|  | Probówka do pozyskiwania surowicy, z aktywatorem wykrzepiania poj. 4-5 ml, średnica 13-14mm | szt. | 15 000 |
|  | Probówka do pozyskiwania osocza, z zawartością heparyny litowej poj. 2-3 ml, średnica 13-14 mm | szt. | 100000 |
|  | Probówka do badań hematologicznych z EDTA K2 lub K3 poj. 2-3 ml, średnica 13-14 mm | szt. | 100000 |
|  | Probówka do badań hematologicznych z EDTA K2 lub K3 poj. 1-1,4 ml, średnica 8-11,5 mm | szt. | 500 |
|  | Probówka do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu poj. 2-3 ml, średnica 13-14 mm | szt. | 45000 |
|  | Probówka z inhibitorem glikolizy, do badań poziomu glukozy poj. 2-3 ml, średnica 13-14 mm | szt. | 8000 |
|  | Probówka do badania opadu, wersja logarytmiczna poj. 3-4 ml | szt. | 35000 |
|  | Czytnik do OB (40 miejsc) z drukarką i skanerem do kodów kreskowych do probówek z pozycji 9. Dzierżawa plus podłączenie do systemu informatycznego obowiązującego w laboratorium szpitala, komunikacja dwukierunkowa. | szt. | 1 |
|  | Probówka do wykluczenia małopłytkowości rzekomej z jonami magnezu poj. 2-3 ml | szt. | 200 |
|  | Probówka z żelem separującym pojemność 4-5 ml, średnica 13-14 mm zapewniająca ochronę w zakresie UV | szt | 50 |
|  | Łącznik do wenflonów | szt. | 12000 |
|  | Łącznik umożliwiający podanie leku poprzez igłę systemową | szt. | 1000 |
|  | Mikroprobówka z kapilarą do badań hematologicznych z EDTA K2 lub K3 poj. 200 ul | szt. | 500 |
|  | Strzykawka do badań gazometrycznych z zbalansowaną heparyną litową poj. Do 2 ml, z możliwością poboru krwi na 1 lub 2 ml, pakowana pojedynczo sterylnie | szt. | 3000 |
|  | Filtr odpowietrzający do gazometrii | szt | 1500 |
|  | Igła systemowa 0,7 mm igła jednoczęściowa, pakowana pojedynczo sterylnie | szt. | 5000 |
|  | Igła systemowa 0,8 mm igła jednoczęściowa, pakowana pojedynczo sterylnie | szt. | 150000 |
|  | Igła systemowa 0,9 mm, igła jednoczęściowa, pakowana pojedynczo sterylnie | szt. | 5000 |
|  | Igła typu motylek 0,9 mm z drenem nie dłuższym niż 80 mm, pakowana sterylnie, pojedynczo | szt. | 600 |
|  | Staza uciskowa wielorazowa z automatycznym zapięciem | szt. | 30 |
|  | Staza uciskowa jednorazowa (papierowa) | szt | 400 |
|  | Adapter do rozmazów z łopatką kompatybilny z probówką do morfologii, konstrukcja zapewniająca dokonanie rozmazu bez dodatkowych elementów | szt. | 500 |
|  | Krótka igła systemowa 0,8 mm x 25 | szt. | 5000 |
|  | Igła typu motylek 0,8mm do pobierania krwi na posiew pakowana sterylnie, gotowa do użycia | szt. | 1080 |
|  | Magnes stożkowy do mieszania krwi w kapilarze do RKZ | szt. | 20 |
|  | Kapilary do gazometrii 100 ul, zatyczki i mieszadełka | szt | 1000 |
|  | Statyw kolorowy na 50 otworów do przechowywania i transportu probówek o średnicy ok. 13 mm. | szt | 10 |
|  | Pisaki (różne kolory) | szt | 40 |
|  | Pojemnik do transportu 50 szt. probówek o wymiarach ok (270 x 270 x 215 mm) | szt | 1 |
|  | Pojemnik do transportu 100 szt. probówek o wymiarach ok (360 x 310 x 275 mm) | szt | 1 |
|  | Pojemnik do transportu chłodzącego ze styropianowym opakowaniem | szt | 1 |
|  | Probówka do płynu mózgowo-rdzeniowego objętość około 2,5 ml z fałszywym dnem, sterylne | szt | 30 |
|  | Probówka 2 ml stożkowodennna z dołączoną uszczelnioną zakrętką | szt | 500 |
|  | Pojemnik zbiorczy na mocz obj. 3 litry z jednostką transferową | szt | 20 |
|  | Pojemnik zbiorczy na mocz obj. 3 litry | szt | 20 |
|  | Pojemnik na mocz obj. 100 ml z etykietą zabezpieczającą i jednostka transferową | szt | 200 |
|  | Probówka do pobierania moczu 10 ml | szt | 256 |
|  | Otwieracze do drenów | szt | 500 |
|  | Otwieracze do drenów z probówką | szt | 200 |
|  | Mikrometoda do surowicy poj. 200 ul z kapilarą | szt. | 1000 |
|  | Igła systemowa 0,7 mm igła jednoczęściowa, ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą, pakowana pojedynczo sterylnie | szt. | 200 |
|  | Igła systemowa 0,8 mm igła jednoczęściowa, ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą pakowana pojedynczo sterylnie | szt. | 2000 |
|  | Igła systemowa 0,9 mm, igła jednoczęściowa, ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą pakowana pojedynczo sterylnie | szt. | 200 |

Wymagania dot. Pakietu nr 4.

- Probówki zapewniające pobranie krwi metodą aspiracyjną i próżniową

- Wszystkie elementy kompatybilne tworzące system zamknięty. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenia tych producentów o kompatybilności elementów.

- Igły systemowe, łączniki i igły typu motylek muszą być pakowane pojedynczo, sterylnie, gotowe do użycia bez konieczności łączenia różnych elementów składowych

- Przeprowadzenie szkolenia dot. pobierania materiałów do badań w oddziałach szpitalnych i w laboratorium

- Aparat do pomiaru sedymentacji krwi poz. nr 10 o wydajności co najmniej 40 oznaczeń/godzinę. Aparat fabrycznie nowy  . Nie starszy niż z 2024r.

- Instalacja aparatu do 10 dni roboczych od podpisania umowy.

- Pojemność aparatu do OB – co najmniej 40 próbek. Pomiary niezależne od siebie pod względem czasu ich przeprowadzenia. Wartości mierzone w mm zgodnie z metodą Westergrena. Automatyczny czytnik zintegrowany z systemem zamkniętym do pobrań krwi (próbówki do OB). Automatyczny czytnik z możliwością dostawiania nowych próbówek w trakcie cyklu pracy. Czas pomiaru: pierwsza wartość pomiarowa  po 1/2 h, druga wartość pomiarowa po 1 h lub pierwsza wartość pomiarowa po 1 h, druga wartość pomiarowa po 2 h. Po zakończonych pomiarach generowanie  raportu pomiarów. Interface do centralnego komputera z możliwością automatycznej transmisji danych. Oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek badanych, poprzez wprowadzenie formatu numerycznego z klawiatury alfa-numerycznej lub czytnika kodów kreskowych.

- Urządzenie, tj. aparat do odczytu sedymentacji krwi kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (poza materiałami jednorazowego użytku).

- Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy.

- Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy.

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni.

- Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych).

- Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty,  certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy.

- Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD).

- Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego w zakresie pobierania materiału do badań.

- Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi aparatu do OB dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny.

Parametry oceniane: Warunki techniczno – jakościowe w Pakiecie 4

| Lp. | Dotyczy pozycji | Oceniana cecha | Punktacja | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asortyment zawierający próbówki i igły | Połączenie zestawu igły z probówką za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku gwarantuje stabilność zestawu | 0 – 20 pkt. | NIE - 0 pkt TAK - 20 pkt. |
| 2. | Asortyment zawierający próbówki i igły | Wyraźne zróżnicowanie kolorów korków dla poszczególnych grup badań | 0 – 15 pkt | NIE - 0 pkt TAK - 15 pkt. |

Pakiet nr 5 – Drobny sprzęt laboratoryjny

Przewidywana ilość drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników do analityki ogólnej w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kapilary plastikowe, heparynowane, na 141 µl - heparyna litowa | szt. | 5 000 |
|  | Zatyczka gumowa do kapilar jw. | szt. | 10 000 |
|  | Sztyfty metalowe do mieszania krwi w kapilarach | op. | 20 |
|  | Magnes do mieszania krwi sztyftem | szt. | 2 |
|  | Próbówki do hematologii z napylonym EDTA-K2 (1,5 mg na 1 ml krwi) do pobierania krwi w ilości 1 ml | szt. | 3 000 |
|  | Mikrometoda z EDTA z kapilarką i korkiem | szt. | 1 000 |
|  | Końcówki do pipet aut. poj. 0-200 µl, typ Eppendorfa | szt. | 50 000 |
|  | Końcówki do pipet aut. 200 µl – 1000 µl | szt. | 10 000 |
|  | Probówki 2 ml typu Eppendorf z PE z przywieszanym korkiem | szt. | 8 000 |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 0.5 ml z korkiem zintegrowanym z probówką | szt. | 5 000 |
|  | Probówki plastikowe z heparyną litową na 2,5 ml krwi: 12mm x 55mm, z PP | szt. | 3 000 |
|  | Probówki PP z granulatem do pozyskiwania surowicy, poj. 5 ml | szt. | 5 000 |
|  | Probówki spreparowane do koagulologii z cytrynianem sodu, 3,2 %, na 1,8 ml krwi (poj. Prob. 3 ml.) | szt. | 2 000 |
|  | Probówki do aparatu Stat – Fax „Borex”, posiadanego przez Zamawiającego, 12 x 75 mm ze szkła silikatowego, | szt | 250 |
|  | Probówki do koagulologiii na aparatu posiadanego przez Zamawiającego typu Coag Chrom 3003 | szt | 500 |
|  | Pojemniki na kał | szt. | 500 |
|  | Probówka polistyrenowa okrągłodenna, sterylna na 10 ml z korkiem (16 x 100mm) | szt. | 20 000 |
|  | Pojemnik 30 ml sterylny (na mocz),zakręcony, pakowany indywidualnie | szt. | 3 000 |
|  | Jałowe pałeczki do wymazów z tworzywa sztucznego o dł.150 mm pakowane indywidualnie | szt | 3 000 |
|  | Dozator butelkowy 0.2-2 ml | szt. | 4 |
|  | Pojemniki do dobowej zbiórki moczu | szt. | 5 |
|  | Kuwety ze ściankami optycznie gładkimi, pół-mikro | szt. | 100 |
|  | Sterylne ezy z zakończeniem prostym i oczkiem poj.10 mikrolitrów , pakowane indywidualnie | szt. | 100 |
|  | Probówki na 4 ml , 12x75mm,bez granulatu, bez korka, puste, przezroczyste | szt | 10 000 |
|  | Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z odcinka pilotujacego pojemnika z krwią (securitube) | szt | 2000 |
|  | Probówka o poj.7 ml(13 x 100mm), z PS | szt | 1 000 |
|  | Probówka z PS 5 ml (12 x 86 mm), okrągłodenna, z obrzeżem, ze znacznikiem z czerwonym korkiem i etykietą- jałowa | szt | 1 000 |
|  | Wymazówki z tworzywa, z wacikiem wiskozowym, w probówce transportowej, sterylne (wymazy środowiskowe), po 100 szt | szt | 1 500 |
|  | Wymazówki z tworzywa z wacikiem wiskozowym, z podłozem typu AMIES w probówce transportowej, po 100 szt | szt | 4 500 |
|  | Wymazówki z tworzywa z wacikiem wiskozowym, z podłożem typu AMIES + węgiel, w probówce transportowej, z wacikiem, po 100 szt | szt | 2 000 |
|  | Wymazówki z drewna z wacikiem bawełnianym, pakowane indywidualnie, jałowe ( do wrażliwości), po 100 lub 500 sztuk | szt | 30 000 |
|  | Pojemniki-rynienki o poj. całkowitej 40 ml, dł.149mm, wys.26 mm, szer.61 mm, op po 40 szt. | szt | 240 |
|  | Pipeta automatyczna 8-kanałowa, nominalny zakres, poj.50-300 mikrolitrów, | szt | 1 |
|  | Zestaw do OB jednorazowy poj.1ml typu TAPVAL | op. | 10 |
|  | Zlewki laboratoryjne z tworzywa sztucznego : poj. 100 ml | szt. | 2 |
|  | Zlewki laboratoryjne z tworzywa sztucznego : poj. 250 ml | szt. | 2 |
|  | Zlewki laboratoryjne z tworzywa sztucznego : poj. 500 ml | szt. | 2 |
|  | Zlewki laboratoryjne z tworzywa sztucznego : poj. 1000 ml | szt. | 2 |
|  | Pipety automatyczne typu Gilson lub typu MLPette-VF i V lub typu HTL LAB MATE, lub V3 o stałej pojemności z wyrzutnikiem: poj. od 5 do 1000 µl | szt. | 10 |
|  | Pipety automatyczne o zmiennej pojemności poj. od 5 do 5000 µl | szt. | 1 |
|  | Cylindry miarowe z tworzywa poj. 50 ml przeźroczyste | szt. | 3 |
|  | Cylindry miarowe z tworzywa poj. 100 ml | szt. | 3 |
|  | Cylindry miarowe szklane 100 ml | szt. | 3 |
|  | Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z wkładem porcelanowym o średnicy 300mm | szt. | 5 |
|  | Łącznik z łopatką do rozmazów krwi obwodowej | szt. | 500 |
|  | Szkiełka z komórkami reakcyjnymi, adhezyjne | szt. | 1 000 |
|  | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładki 76 x 26 x 2 | szt. | 1500 |
|  | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładki 76 x 26 x 1 | szt. | 1500 |
|  | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie, 76 x 26 x 1 | szt. | 1500 |
|  | Szkiełka nakrywkowe, gr. 0,17 mm, 22 x 22 | szt. | 5 000 |
|  | Pipeta typ Pasteurowska, plastikowa (jedn.) na 1 ml | szt. | 10 000 |
|  | Kamery z PS do osadu moczu (łączna ilość kwadratów siatki 45, obj na całej siatce -0,5 ml; jak w komorze typu Pentasquare) | szt. | 1 000 |
|  | Statywy do pipet | szt | 1 |
|  | Statywy druciane do probówek, na 14 mm otwory , na 20 probówek | szt | 30 |
|  | Szalka typu Petriego 90 mm | szt. | 100 |
|  | Nakłuwacze (automatyczne) 2,0 mm lancet | szt. | 2 000 |
|  | Nakłuwacze (automatyczne) 2,4 mm igła | szt. | 500 |
|  | Nakłuwacze (automatyczne) 1 mm lancet | szt. | 500 |
|  | Homogenizator prosty szklany z kapturem, szlifowany, poj.10 ml, śr. tłoka 15 mm | szt. | 5 |
|  | Jałowe probówki typu Falcon, sterylne, poj. 50 ml | szt. | 100 |
|  | Probówka do różnicowania małopłytkowości z EDTA i jonami Mg, na 2-3 ml, śr 11-12mm | szt | 100 |
|  | Probówki bakteriologiczne szklane kalibrowane pod korki plastikowe o wymiarach 160 x 16 mm, szkło bromokrzemowe | szt | 500 |
|  | Korki plastikowe do probówek bakteriologicznych kalibrowanych o wymiarach 160 x 16 mm, wys 20mm- szczelnie przylegające do probówki, autoklawowalne w 121stopni C | szt | 500 |
|  | Probówki do zagęszczania kału typu Mini Parasep SF | szt | 300 |
|  | Jednoetapowy test kasetkowy na krew utajona w kale,metodą immunochromatograficzna wykrywającą krew w stężeniu 50ng/ml | szt | 1 000 |
|  | Odczynnik May-Grunwalda (roztwór), po 0,5 l | l | 1 |
|  | Wzorcowy roztwór białka (met.Extona) | l | 1 |
|  | Kwas sulfosalicylowy | kg | 1 |
|  | Odczynnik Extona (do białka w moczu), po 1 l | l | 2 |
|  | Odczynnik Giemsy (roztwór gotowy do użycia), po 0,5 l | l | 1 |
|  | Kwas wanilino-migdałowy | ozn | 20 |
|  | Test do wykrywania krwi utajonej w kale bez diety, który wykrywa wolną hemoglobinę i kompleks haptoglobina/hemoglobina | szt. | 100 |
|  | BTC Pro test do wykrywania nowotworu pęcherza | ozn. | 10 |
|  | Mikroalbuminuria, test paskowy, jednostopniowy, immunochrom. do półilościowego oznaczania albuminy w moczu, pakowane po 10 testów | op | 2 |
|  | Mononukleoza, test kasetkowy immunochromatograficzny na 20 szt. | op. | 5 |
|  | Grypa A/B- szybki test immunologiczny, kasetkowy po 10 szt. | op. | 10 |
|  | Narkotyki w moczu, test panelowy na 10 parametrów: AMP/PCP/MOP/THC/COC/BZO/BAR/MET/MTD/TCA, po 10 pasków | op. | 6 |
|  | WR- szybki test do jakościowego wykrywania p/c IgG i IgM Treponema Pallidium w próbkach krwi pełnej, surowicy i osoczu, pakowane po 50 sztuk | op. | 16 |
|  | Norovirus/Rotavirus/Adenovirus 10 sztuk | op | 5 |
|  | Hemawet – zestaw do barwienia rozmazów (500ml) | op. | 2 |
|  | Otwieracz do bezpiecznego pobierania krwi do drenów (500szt.) | op | 500 |
|  | Campylobacter – szybki test kasetkowy | op | 1 |

Parametry oceniane: Warunki techniczno – jakościowe w Pakiecie 5

| Lp. | Dotyczy pozycji nr: | Oceniana cecha | Punktacja | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26 Próbówka | A – Kształt próbówki | 0 – 5 pkt. | Dowolny kształt dna próbówki – 0 pkt. Próbówka okrągłodenna – 5 pkt. |
| 2. | 72 Test do wykrywania krwi utajonej | B – Parametry testu: - Czułość - Swoistość | 0 – 10 pkt. | < 98 % – 0 pkt. ≥ 98 % - 5 pkt. ----------------------------------------- < 98,7 % – 0 pkt. ≥ 98,7 % - 5 pkt. |
| 3. | 76 Grypa A/B Szybki test immunologiczny | C -Parametry testu: - Czułość - Swoistość | 0 – 10 pkt. | < 97,7 % – 0 pkt. ≥ 97,7 % - 5 pkt. ----------------------------------------- < 98,9 % – 0 pkt. ≥ 98,9 % - 5 pkt. |
| 4. | 78 WR- szybki test | D - Parametry testu: - czułość - Swoistość | 0 – 10 pkt. | < 99,9 % – 0 pkt. ≥ 99,9 % - 5 pkt. ----------------------------------------- < 99,7 % – 0 pkt. ≥ 99,7 % - 5 pkt. |

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,

- świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- instrukcja przechowywania i składowania produktów,(dołączenie instrukcji do pierwszej dostawy)

Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia.

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.

- W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu  (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.

- Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę drogą elektroniczną do kier. Laboratorium Analitycznego.

- W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego  Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach  tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.

- W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego  innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.

- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona     wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

- Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach  nie mniej niż 6 miesięcy. (Z wyłączeniem Pakietu 4 , gdzie wymagane jest wskazane na etykietach  terminu przydatności do użycia.) (Jeśli okres ten jest krótszy, wymagane jest telefoniczne uzgodnienie realizacji zamówienia z Zamawiającym

- W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie  ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek

ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .

- Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia   magazynowego Laboratorium Analitycznego, wskazanego przez Zamawiającego  w dniu dostawy.

- Napisy na opakowaniu w języku polskim.

14)Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego

oraz numer katalogowy i producenta.

Wymagania szczegółowe Zamawiającego:

- Wymagane dołączenie do oferty  kart charakterystyki substancji/ preparatu dla wszystkich odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych, których dotyczą.

- Karty techniczne analizatora, karty techniczne odczynnika (instrukcje, metodyki testu) - dostarczenie wraz z urządzeniem.

- Transport produktów winien odbywać się w kontrolowanej i właściwej temperaturze

- Okres ważności odczynników – min. 6 miesięcy. Jeśli okres jest krótszy, wymagane jest telefoniczne uzgodnienie realizacji zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza udostępnienie przez Wykonawcę bezpłatnej całodobowej  strony internetowej, na której znajdują się certyfikaty kontroli jakości w języku angielskim oraz karty charakterystyki i metodyki testów w języku polskim oraz instrukcje przechowywania i składowania produktów.

| Kryterium | Waga kryterium Pkt. |
| --- | --- |
| I Cena | 60 |
| II Warunki techniczne | 35 |
| III Termin dostawy | 5 |

Kryteria wyboru oferty:

- Cena – 60 %

cena oferty najtańszej

X  100 x 60% = liczba punktów

cena oferty badanej

2.Warunki techniczne  - 35 %

Punkty za II kryterium „warunki techniczne” zostaną obliczone według następujących zasad:

II kryterium ,,warunki techniczne” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg załącznika nr 9 do SWZ do poszczególnych Pakietów, wskazujących posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, kartami charakterystyki, których autentyczność potwierdza Wykonawca. W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny warunków technicznych asortymentu z dołączonych do oferty  katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium ,,warunki techniczne”:

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 1,  Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

## A) Dodatkowe cechy analizatora   (0-10 pkt)

B) Metodyka oznaczeń (0-5 pkt)

C) Metodyka oznaczeń (0-5 pkt)

D) Dodatkowe cechy analizatora (0-5 pkt)

E) System uzdatniania wody dla aparatu (0 – 5 pkt)

F) Codzienne czynności konserwacyjne i związany z tym czas postoju aparatu (0 – 5 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.1  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A + B + C + D + E + F

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących     dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1   do SWZ

2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 2 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

## A) Działanie analizatora  (0-10 pkt)

## B) Dodatkowe funkcje analizatora (0-10 pkt)

## C) Dodatkowe wartości referencyjne testów (0-5 pkt)

## D) Szybkość otrzymania wyniku dla Troponiny (0-10 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.2  do SWZ zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A +B + C + D

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2   do SWZ

3) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 3,  Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

## A) Potrzeba wykonania codziennych czynności czyszcząco - konserwujących (0-20 pkt)

## B) Ważność testu po otwarciu  (0-15 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.3  do SWZ zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A +B

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.3   do SWZ

4) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 4,  Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

## A) Połączenie zestawu igły z próbówką (0-20 pkt)

## B) Zróżnicowane kolory korków dla poszczególnych grup badań (0-15 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.4  do SWZ zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A +B

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.4   do SWZ

5) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 5, Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

## A) Kształt próbówki (0-5 pkt)

## B) Parametry testu do wykrywania krwi (0-10 pkt)

C) Parametry testu immunologicznego  (0 -10 pkt)

D) Parametry testu WR (0 – 10 pkt.)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.5  do SWZ zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A +B + C + D

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.5   do SWZ

3.Termin dostawy  - 5 %

Punkty za III  kryterium „termin dostawy” w pakietach: 1; 2; 3; 4; 5 zostaną obliczone według następujących zasad:

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )     	 – 5 pkt.

- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )     	 – 3 pkt.

- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )     	 – 1 pkt.

1) Zamawiający wymaga max  3-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.

2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226  ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Łączna ilość punktów / za kryterium I , II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

Kolbuszowa  06.08.2025r                                                  ……………………………………………..

/ podpis osoby uprawnionej /