/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.4.1.p.4.

Eap-2412/15/25/D

Wymagane parametry analizatora

Pakiet nr 4 – System zamknięty do pobierania krwi z dzierżawą aparatu do OB

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek zamawiającego | Opis Wykonawcy (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024r. | Tak |  |
| 2. | Czytnik do OB (40 miejsc) z drukarką i skanerem do kodów kreskowych do probówek. | Tak |  |
| 3. | Podłączenie do systemu informatycznego obowiązującego w laboratorium szpitala, | Tak |  |
| 4. | Komunikacja dwukierunkowa | Tak |  |
| 5. | Instalacja aparatu do 21 dni roboczych od podpisania umowy | Tak |  |
| 6. | Pomiary niezależne od siebie pod względem czasu ich przeprowadzenia. | Tak |  |
| 7. | Automatyczny czytnik zintegrowany z systemem zamkniętym do pobrań krwi (próbówki do OB). | Tak |  |
| 8. | Automatyczny czytnik z możliwością dostawiania nowych próbówek w trakcie cyklu pracy. | Tak |  |
| 9. | Czas pomiaru: pierwsza wartość pomiarowa po 1/2 h, druga wartość pomiarowa po 1 h lub pierwsza wartość pomiarowa po 1 h, druga wartość pomiarowa po 2 h. Po zakończonych pomiarach generowanie raportu pomiarów. Interface do centralnego komputera z możliwością automatycznej transmisji danych. | Tak |  |
| 10. | Oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek badanych, poprzez wprowadzenie formatu numerycznego z klawiatury alfa-numerycznej lub czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
| 11. | Aparat do odczytu sedymentacji krwi kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (poza materiałami jednorazowego użytku). | Tak |  |
| 12. | Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. | Tak |  |
| 13. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni | Tak |  |
| 14. | Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). | Tak |  |
| 15. | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy | Tak |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | Tak |  |
| 17. | Bezpłatne szkolenie dla personelu medycznego w zakresie pobierania materiału do badań. | Tak |  |
| 18. | Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi aparatu do OB dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. | Tak |  |
| 19. | Certyfikat zgodności z wymogami CE | Tak |  |
| 20. | Czas reakcji na usunięcie awarii i naprawy do 3 dni roboczych | Tak |  |

Uwaga:

Nie spełnienie  któregoś z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /