Bydgoszcz dnia: 2025-09-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6921/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy i naprawy aparatów i urządzeń medycznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 99/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 - Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §2 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 - dla pakietów 1, 2 Czy Zamawiający obliguje się do kontroli czerpania z wartości określonej w §2 ust. 1 pkt. 2? Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie kontrolował czerpane wartości określone w § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy. - Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 2 - dla pakietów 1, 2 Prosimy o zmianę zapisu na: "W przypadku konieczności wykonania przeglądu, Wykonawca zobowiązuje się podjąć realizację w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia…". Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 4 - dla pakietu 1 Prosimy o zmianę zapisu na: "Czas podjęcia czynności związanych z naprawą wynosi 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego lub elektronicznego.". Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę wyłącznie w zakresie zadania 1. - Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 4 - dla pakietu 2 Prosimy o zmianę zapisu na: "Czas podjęcia czynności związanych z naprawą wynosi 2 dni robocze od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy. W przypadku dostarczenia jednorazowo większej ilości urządzeń, termin przedstawienia kosztorysu naprawy zostaje wydłużony o jeden dzień roboczy za każdy dodatkowy aparat.".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy SWZ – Załącznik nr 9 – §4 ust. 5 - dla pakietów 1, 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji naprawy, natomiast 
w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Jeśli Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać terminu, istnieje możliwość użyczenia sprzętu zastępczego na wniosek Zamawiającego na adres mailowy: ats.acp@bbraun.com.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy SWZ – Załącznik nr 9 – §4 - dla pakietów 1, 2

Prosimy o dodanie zapisu: „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar za zwłokę.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy SWZ – Załącznik nr 9 – §5 ust. 4 - dla pakietu 1

Prosimy o zmianę zapisu na: „Każda naprawa poprzedzona będzie płatną diagnostyką…”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Dotyczy SWZ – Załącznik nr 9 – §5 ust. 4 - dla pakietu 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką 
i przygotowaniem przez Wykonawcę kosztorysu naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy i kosztów wysyłki. W przypadku rezygnacji z naprawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonania diagnostyki oraz kosztami wysyłki.”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data: 2025-09-10