Załącznik. 9.4

Eap.2412/18/25/M

/ pieczątka Wykonawcy /

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

w Pakiecie  4 – Filtry płynu dializacyjnego

| Lp. | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość stosowania w aparatach posiadanych przez Zamawiającego (Fresenius) | Możliwość stosowania filtra w aparatach HD użytkowanych przez Zamawiającego. Potwierdzona dokumentem (pozytywną opinią) wystawionym przez Producenta aparatów HD posiadanych przez Zamawiającego. 0 – 15 pkt. |  |
| 2. | Czas użytkowania filtra | ≥ 12 tygodni lub 100 zabiegów HD 0 – 10 pkt. |  |
| 3. | Rodzaj zastosowanej błony filtracyjnej | Polisulfonowa 0 – 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy