Kolbuszowa dnia: 2025-09-11

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Grunwaldzka 4

36-100 Kolbuszowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa wyrobów do hemodializy ( dializatory ) - 4 pakiety. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | Eap-2412/18/25/M |

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Pierwotnie opis kryterium oceny ofert "Warunki techniczne" dla pakietu 1 i 2 brzmiał:

II kryterium ,,warunki techniczne" będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg załącznika nr 9 do SWZ do poszczególnych Pakietów, wskazujących   posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca.  W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny warunków technicznych asortymentu z dołączonych do oferty na wezwanie  katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych  ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium ,,warunki techniczne":

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 1   Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Metoda sterylizacji dializatora - od 0 - 15 pkt.

b) Zatyczki na portach dializatu i portach krwi - od 0 - 20 pkt

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.1  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1   do SWZ

2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 2   Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Metoda sterylizacji dializatora - od 0 - 15 pkt.

b) Zatyczki na portach dializatu i portach krwi - od 0 - 20 pkt

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.2  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2   do SWZ

PO ZMIANACH:

II kryterium ,,warunki techniczne" będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg załącznika nr 9 do SWZ do poszczególnych Pakietów, wskazujących   posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, których autentyczność potwierdza Wykonawca.  W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny warunków technicznych asortymentu z dołączonych do oferty na wezwanie  katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych  ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium ,,warunki techniczne":

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 1   Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Metoda sterylizacji dializatora - od 0 - 30 pkt.

b) Zatyczki na portach dializatu i portach krwi - od 0 - 5 pkt

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.1  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1   do SWZ

2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 2   Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

a) Metoda sterylizacji dializatora - od 0 - 30 pkt.

b) Zatyczki na portach dializatu i portach krwi - od 0 - 5 pkt

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.2  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych .

Opcja punktowana A + B

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35%

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2   do SWZ

Zamawiający

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk