WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/18/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 11.09.2025r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „: Dostawa wyrobówdo hemodializy (dializatory )  4 pakiety

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 i w Pakiecie 2, w Zestawieniu oferowanych warunków technicznych w punkcie 1, przyzna maksymalną ilość punktów za sterylizację radiacyjną?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający przyzna 30 pkt za sterylizację parą wodną.

Pytanie 2. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści igłę do hemodializy żylną z oczkiem?

Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 15.09.2025 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/