Załącznik nr 1.2 do SWZ 

AZP/21/P/2025

(składany wraz z ofertą) 

Skład 1 zestawu 
do operacji witrektomii tylnej 23G – podstawowy
poz. 1

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 

Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	SKŁAD ZESTAWU

	3
	 1 x kaseta z nożem 10000cc/min 23G z drenami                       

 i trokarem z zaworami 23G do zabiegów łączonych   

 kompatybilna z dzierżawionym aparatem
	TAK
	

	4
	 1 x oświetlacz szerokokątny 23G 
	TAK
	

	5
	 1 x diatermia 25G
	TAK
	

	6
	 1 x igła fletowa z silikonowym zakończeniem 23G
	TAK
	

	7
	 1 x kaniula z silikonowym zakończeniem 23G
	TAK
	

	8
	 1 x obłożenie na pacjenta min 130 x max 180 cm
	TAK
	

	9
	 1 x obłożenie na stolik 140 x 140 cm
	TAK
	

	10
	 1 x obłożenie na tacę „worek Mayo”
	TAK
	

	11
	 2 x podłokietniki
	TAK
	

	12
	 2 x fartuch large
	TAK
	

	13
	 1 x kaniula do komory przedniej 20G
	TAK
	

	14
	 1 x kaniula typ VISCOAT 27G
	TAK
	

	15
	 1 x kaniula typ PROVISC 27G
	TAK
	

	16
	 1 x osłonka gazowa na oko
	TAK
	

	17
	 2 op. x mikrogąbki a’10 szt.
	TAK
	

	18
	 5 x gaziki 8x8 cm
	TAK
	

	19
	 1 x plaster 2,5x13 cm
	TAK
	

	20
	 1 x strzykawka 10 ml luer lock
	TAK
	

	21
	 2 x strzykawka 3 ml luer lock
	TAK
	

	22
	 1 x strzykawka 5 ml luer lock
	TAK
	

	23
	 2 x ręcznik jednorazowy
	TAK
	

	24
	Strzykawka 50 ml wraz z filtrem do podawania gazu
	TAK
	

	25
	Laser 23G lub 25G
	TAK, podać
	


Skład 1 zestawu 
do operacji witrektomii tylnej 25G – podstawowy
poz. 2

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 

Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	SKŁAD ZESTAWU

	3
	 1 x kaseta z nożem 20000cc/min 25G z drenami                       

 i trokarem z zaworami 25G do zabiegów łączonych   

 kompatybilna z dzierżawionym aparatem
	TAK
	

	4
	 1 x oświetlacz szerokokątny 25G 
	TAK
	

	5
	 1 x zestaw do podawania oleju
	TAK
	

	6
	 1 x igła fletowa z silikonowym zakończeniem 25G
	TAK
	

	7
	 1 x kaniula z silikonowym zakończeniem 25G
	TAK
	

	8
	 1 x obłożenie na pacjenta 140 x 160 cm
	TAK
	

	9
	 1 x obłożenie na stolik 140 x 140 cm
	TAK
	

	10
	 1 x obłożenie na tacę
	TAK
	

	11
	 2 x podłokietniki
	TAK
	

	12
	 2 x fartuch large
	TAK
	

	13
	 1 x kaniula do komory przedniej 20G
	TAK
	

	14
	 1 x kaniula typ VISCOAT 27G
	TAK
	

	15
	 1 x kaniula typ PROVISC 27G
	TAK
	

	16
	 1 x osłonka gazowa na oko
	TAK
	

	17
	 2 op. x mikrogąbki a’10 szt.
	TAK
	

	18
	 5 x gaziki 8x8 cm
	TAK
	

	19
	 1 x plaster 2,5x13 cm
	TAK
	

	20
	 1 x strzykawka 10 ml luer lock
	TAK
	

	21
	 2 x strzykawka 3 ml luer lock
	TAK
	

	22
	 1 x strzykawka 5 ml luer lock
	TAK
	

	23
	 2 x ręcznik jednorazowy
	TAK
	

	24
	Strzykawka 50 ml wraz z filtrem do podawania gazu
	TAK
	

	25
	Laser 25 G
	TAK
	


Skład 1 zestawu 
do operacji witrektomii tylnej 25G - rozbudowany 

poz. 3
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 

Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	SKŁAD ZESTAWU

	3
	 1 x kaseta z nożem 20000cc/min 25G z drenami                       

 i trokarem z zaworami 25G do zabiegów łączonych 

 kompatybilna z dzierżawionym aparatem
	TAK
	

	4
	 1 x oświetlacz szerokokątny 25G
	TAK
	

	5
	1x diatermia 25 g
	TAK
	

	6
	 1 x zestaw do podaży oleju
	TAK
	

	7
	 1 x igła fletowa z tępym zakończeniem 25G
	TAK
	

	8
	 1 x kaniula z silikonowym zakończeniem 25G
	TAK
	

	9
	 1 x pęseta ILM 25G
	TAK
	

	10
	 1 x obłożenie na pacjenta 140 x 160 cm
	TAK
	

	11
	 1 x obłożenie na stolik 140 x 140 cm
	TAK
	

	12
	 1 x obłożenie na tacę
	TAK
	

	13
	 2 x podłokietniki
	TAK
	

	14
	 2 x fartuch large
	TAK
	

	15 
	 1 x kaniula do komory przedniej 20G
	TAK
	

	16
	 1 x kaniula typ VISCOAT 27G
	TAK
	

	17
	 1 x kaniula typ PROVISC 27G
	TAK
	

	18
	 1 x osłonka gazowa na oko
	TAK
	

	19
	 2 op. x mikrogąbki a’10 szt.
	TAK
	

	20
	 5 x gaziki 8x8 cm
	TAK
	

	21
	 1 x plaster 2,5x13 cm
	TAK
	

	22
	 1 x strzykawka 10 ml luer lock
	TAK
	

	23
	 2 x strzykawka 3 ml luer lock
	TAK
	

	24
	 1 x strzykawka 5 ml luer lock
	TAK
	

	25
	1x strxzykawka 50 ml luer lock z filtrem do podania gazu
	TAK
	

	26
	 2 x ręcznik jednorazowy
	TAK
	

	Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

	
	


