WYKONAWCY

Eap-2412/20/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 14.10.2025r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :  „Zakup urządzeń medycznych, w tym diagnostycznych – 2 pakiety”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Załącznika 9.p.1 Eap.2412/20/25/M pkt.1

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest aparat

na podstawie jezdnej 1 szt.?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK. Aparat na podstawie jezdnej.

Pakiet 2 – Kolumna anestezjologiczna - 1 kpt./ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

2. W punkcie l.p. 3 zawarto informację dotyczącą „pionowej głowicy zasilającej”, natomiast w punkcie l.p. 11 wskazano „poziomą głowicę zasilającą”. Biorąc pod uwagę całościowy opis przedmiotu zamówienia, proszę o potwierdzenie, że Wykonawca powinien zaoferować głowicę zasilającą w wersji poziomej. Odpowiedzi Zamawiającego: TAK . Głowica w wersji poziomej. Zamawiający modyfikuje zał.9.p.2 w tym zakresie.

3. Mając na uwadze złożoność przedmiotowego urządzenia, jego charakter jako wyrobu medycznego (konieczność przeprowadzenia szczegółowych testów jakościowych) oraz czas oczekiwania na komponenty kolumny sprowadzane z zagranicy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy kolumny do maksymalnie 29 grudnia 2025 r. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 16.10.2025r,

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/