/ pieczątka wykonawcy /

Załącznik. 9.1

Eap.2412/23/25/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych Pakiet 1 – Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk, dezynfekcji powierzchni, urządzeń kuchennych i  medycznych

| Lp. | Dotyczy pozycji nr: | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | A -Nieodpłatne dostarczenie przez Dostawcę 40 szt. pompki dozującej do zamawianego preparatu przy każdej jego dostawie | Dostarczenie pompek -10 pkt. |  |
| 2. | 4 | B -Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem preparatu na podłogę – montaż nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów na ścianie czy w dozowniku | Istnieje możliwość zamontowania - 10 pkt. |  |
| 3. | 6 | C Gramatura chusteczki | ≥45 g/m² -5 pkt |  |
| 4. | 7 | D Dopuszczenie do kontaktu z żywnością | Posiadanie certyfikatu dopuszczającego – 5 pkt. |  |
| 5. | 8 | E Pokrywa urządzenia posiada nadrukowaną instrukcję obsługi, wyposażoną w min 15 metrowy giętki wąż odporny na wysoką temperaturę (65ºC) i pistolet pokryty gumowa osłoną przystosowaną do wysokiej temperatury. | Posiada nadrukowaną instrukcję i określone wyposażenie– 5 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy