Załącznik. 9.4

Eap.2412/21/25/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 4 – Materiały operacyjne

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1; 2 | Wchłanialność jednorazowego podkładu | ≥ 400 cm - 10 pkt. |  |
| 2. | 1; 2 | Ilość warstw laminatu w podkładzie | ≥ 3 - 5 pkt. |  |
| 3. | 6 | Sposób pakowania (złożenia) pokrowca | Teleskopowo - 10 pkt. |  |
| 4. | 3 | Stabilność maty po przytwierdzeniu do podłogi | Mata nie przesuwa się po przytwierdzeniu do podłogi - 5 pkt. |  |
| 5. | 4; 5 | Dodatkowe elementy zestawu osłony na sondę śródoperacyjną | Dodatkowo żel, 2 taśmy i 2 gumki - 5 pkt. |  |
| 6. | 6; 7 | Możliwość wyróżnienia kolorem rozmiaru worka /pokrowca/ | Kolorystyczne kodowania rozmiaru - 5 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy