Załącznik. 9.9

Eap.2412/21/25/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 9 – Narzędzia do zabiegów urologicznych przezcewkowych

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 | Średnica kanału instrumentowego | ≤ 6 Fr - 10 pkt. |  |
| 2. | 22 | Oznaczenie średnicy kompatybilnego przewodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki | Oznaczenie DataMatrix na optyce z nr kat i SN - 10 pkt. |  |
| 3. | 28 | Ilość kanałów instrumentowych w łączniku | 2 kanały instrumentowe w łączniku - 10 pkt. |  |
| 4 | 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10 | Sterylność produktu | Sterylność produktu – 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy