Załącznik. 9.13

Eap.2412/21/25/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie 13– Akcesoria do zabiegów laparoskopowych i urologicznych

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Sposób sterylizacji asortymentu | Sterylizacja radiacyjna - 20 pkt. |  |
| 2. | 4 | Sposób zamykania pudełka | Zamykanie automatyczne zatrzaskowe - 10 pkt. |  |
| 3. | 5 | Zawartość lateksu w zestawie | Brak zawartości lateksu – 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy