Załącznik. 9.16

Eap.2412/21/25/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 16 – Membrany kolagenowe i materiały ortopedyczne.

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-3 | Dodatkowy element zestawu: Aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku | W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku - 10 pkt. |  |
| 2. | 4-56 | Rodzaj stopu/metalu/ z którego zbudowana jest płytka / śruba/guzik/ /implant/ Uwaga: Nie dotyczy pozycji w Pakiecie, gdzie wskazany jest konkretny materiał. | Stop tytanu – 20 pkt. |  |
| 3. | 59-61 | Odporność produktu na ściskanie | ≥ 5 Mpa - 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy