WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/21/25/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 13.11.2025r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: ”Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, membrany, akcesoria i narzędzia do zabiegów urologicznych i ortopedycznych) używanych na salach operacyjnych w 26 pakietach”.

Zgodnie z art.135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1302) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 5 poz. 12

1. W związku z wycofaniem z oferty ubrań typu BASIC, prosimy o dopuszczenie kompletów wykonanych z włókniny o gramaturze min. 40 g, na bluzie 3 kieszenie, spodnie wiązane

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 4 poz. 5

2. Prosimy o dopuszczenie osłony o wymiarach 15 x 244 cm. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy: pakietu 10, poz. 2.

3. Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 10 szt., zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wycenę asortymentu w jednostce opakowanie, czyli 40 op. (400 szt.). Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy: pakietu 10, poz. 4.

4. Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 25 szt., zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wycenę asortymentu w jednostce opakowanie, czyli 3 op. (75 szt.). Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy: pakietu 10, poz. 13.

5. Ze względu na jednostkę handlową, jaką dla tego produktu jest opakowanie zawierające 5 szt., zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wycenę asortymentu w jednostce opakowanie, czyli 4 op. (20 szt.). Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 22

6. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentów do szynowania moczowodów wykonanych z elastycznego biokompatybilnego silikonu, do utrzymywania w ciele pacjenta do 365 dni. Stenty widoczne we fluoroskopii, z pamięcią kształtu celu zapobiegania migracji. Cewnik posiada skalowanie co 5 cm lub co 1cm oraz linię pozycjonującą  (do wyboru przez zamawiającego). Zestaw sterowany, dający możliwość repozycji stentu przed jego uwolnieniem.  Skład zestawu: prowadnica 150cm, popychacz, cewnik silikonowy, prowadnik, zacisk, nić.

Stenty w rozmiarach:

4.8Fr (kompatybilne w prowadnikiem 0.032”),

5Fr, 6Fr (kopatybilne z prowadnikiem 0.035”),

7Fr i 8Fr (kompatybilne z prowadnikiem 0.038”).

Długości do wyboru 14-28 cm. Zestaw jednorazowy pakowany 1szt.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie cewników pooperacyjnych typu Dufour, dwudrożnych i trójdrożnych, wykonanych z silikonu o module sztywności zapewniającym łatwe wprowadzenie cewnika i ochronę przed zagięciem, wyposażonych w balon silikonowy o wzmocnionej, jednolitej konstrukcji (bez konieczności stosowania żebrowania, pojemność balonu w zakresie 50-80 ml dla średnic 18 Fr i 20 Fr oraz 80 – 100 ml dla średnic 22 Fr i 24 Fr. Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie ewakuatorów z adapterem uniwersalnym do osłon resektoskopów firmy R. Wolf, K. Storz i ACMI. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy pakiet nr 26.

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 26: oświadczenia, że producent jest w trakcie wdrażania normy środowiskowej ISO 14001. Reszta wymogów i parametrów zgodna z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy pakiet nr 7.

10. Czy zamawiający dopuści następującą charakterystykę produktu w pozycjach 70-74 , 75-80 i usunie z pakietu pozycje 87,88 i 89” W załączniku pozycje proponowane.

| LP | Opis produktu | Jedn. | Ilosc |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, tytanowy, kaniulowany prosty w wersji krótkiej i długiej. Istnieje możliwość wielopłaszczyznowego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździa. Specjalnie zaprojektowane śruby do blokowania w części bliższej charakteryzują się: zaokrągloną końcówką a także gwintem samotnącym w głowie śruby ułatwiającym wkręcenie w kość. Głowę śruby wyposażono także w cztery otwory do mocowania szwów i również specjalny otwór do dodatkowej śruby blokowanej o średnicy 3.5mm, wkręcanej w celu uzyskania lepszej stabilizacji złamania głowy kości ramiennej. W części bliższej gwoździa znajdują się otwory do blokowania wypełnione tuleją polietylenową w celu uzyskania pełnej stabilności zespolenia. Otwory rozłożone są także w czterech różnych płaszczyznach. Instrumentarium wyposażono w celownik z możliwością śródoperacyjnego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździ krótkich. Gwóźdź występuje w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka z gniazdem gwiazdkowym w długości od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm w kolorze złotym o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące do dalszej części gwoździa w kolorze niebieskim o średnicy 4.0mm. Gwóźdź dostępny w wersji: gwóźdź krótki - 160 mm w średnicy 8.0mm , 9.5mm, w wersji prawej i lewej ; Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. | szt. | 5 |
| 71 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, tytanowy, kaniulowany prosty w wersji krótkiej i długiej. Istnieje możliwość wielopłaszczyznowego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździa. Specjalnie zaprojektowane śruby do blokowania w części bliższej charakteryzują się: zaokrągloną końcówką a także gwintem samotnącym w głowie śruby ułatwiającym wkręcenie w kość. Głowę śruby wyposażono także w cztery otwory do mocowania szwów i również specjalny otwór do dodatkowej śruby blokowanej o średnicy 3.5mm, wkręcanej w celu uzyskania lepszej stabilizacji złamania głowy kości ramiennej. W części bliższej gwoździa znajdują się otwory do blokowania wypełnione tuleją polietylenową w celu uzyskania pełnej stabilności zespolenia. Otwory rozłożone są także w czterech różnych płaszczyznach. Instrumentarium wyposażono w celownik z możliwością śródoperacyjnego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździ krótkich. Gwóźdź występuje w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka z gniazdem gwiazdkowym w długości od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm w kolorze złotym o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące do dalszej części gwoździa w kolorze niebieskim o średnicy 4.0mm. Gwóźdź dostępny w wersji: gwóźdź długi - o długości od 180mm do 315mm w średnich 7.0mm i 8.5mm Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. | szt. | 1 |
| 72 | śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości : od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm.Dostępna również wersja sterylna | szt. | 10 |
| 73 | Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm.Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1 |
| 74 | Zaślepka gwoździa o długości od 0mm do 15mm sterylna | szt. | 6 |

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 26.11.2025r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/