WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/1/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 07.01.2026r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 10 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.  Czy w Pakiecie nr 3 poz. 54 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych x 25 szt. (po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań), przy czym poszczególne testy w opakowaniach są szczelnie zamknięte w opisanych, indywidualnych saszetkach, z możliwością użycia każdego testu do końca podanej daty ważności, niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów z opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 2. Czy w Pakiecie 3 poz. 54 Zamawiający miał na myśli testy kasetkowe wykrywające antygen H. pylori (z próbki kału) czy testy kasetkowe wykrywające przeciwciało skierowane przeciwko H. pylori (z próbki krwi)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli szybki test ureazowy do wykrywania H. Pylori z wycinków błony śluzowej żołądka.

Pytanie. 3 Pakiet nr 2, pozycja nr 1   Czy zamawiający dopuści niewielką ilość ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

Pytanie 4. Pakiet nr 2, pozycja nr 1  Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

Pytanie 5. Pakiet nr 2, pozycja nr 5   Czy zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z PCV silikonowanego?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

Pytanie 6. Pakiet nr 2, pozycja nr 8  Czy zamawiający dopuści dren z perforacją krzyżową o długości 14cm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE

Pytanie 7.Pakiet nr 2, pozycja nr 8   Czy zamawiający dopuści dren zwinięty w opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8. Pakiet nr 2, pozycja nr 9  Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania z drenem o długości 210cm, rozmiar CH24?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9. Pakiet nr 2, pozycja nr 13  Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych z możliwością sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st C?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Pakiet nr 2, pozycja nr 13  Czy zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Pakiet nr 2, pozycja nr 14 Czy zamawiający dopuści prowadnik stalowy, tyj „J”, średnica [cale] 0,035, długość 90cm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 12. Pakiet nr 2, pozycja nr 15 Czy zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji, jednokanałowy o wymiarach: 14G x 20cm oraz strzykawką 5ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 13. Pakiet nr 2, pozycja nr 16 Czy zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji, dwukanałowy o wymiarach: 7Fx20cm oraz strzykawką 5ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 14. Pakiet nr 2, pozycja nr 17  Czy zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji, dwukanałowy o wymiarach: 7Fx15cm oraz strzykawką 5ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 15. Pakiet nr 2, pozycja nr 18  Czy zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji, trzykanałowy o wymiarach: 7Fx20cm oraz strzykawką 5ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 16. Pakiet nr 2, pozycja nr 19 Czy zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji, trzykanałowy o wymiarach: 7Fx15cm oraz strzykawka 5ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 17. Pakiet nr 2, pozycja nr 23  Czy zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18. Pakiet nr 2, pozycja nr 24  Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer, zagiętą, z kontrolą siły ssania, z drenem długości 300cm, rozmiar CH24, sterylna?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 19. Pakiet nr 2, pozycja nr 25 Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer, zagiętą, z kontrolą siły ssania, z drenem długości 300cm, rozmiar CH30, sterylna?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 20. Pakiet nr 3, pozycja nr 3  Czy zamawiający dopuści termometr o następujących parametrach:

- Termometr na podczerwień

- Bezdotykowy

- Pomiar temperatury na czole

- Pomiar temperatury otoczenia

- Pomiar: 1 sekunda

- Alarm gorączkowy

- Pamięć: 12 pomiarów

- Podświetlany wyświetlacz

- Zakres pomiarów: 34,0st C – 43,0st C

- Zasilanie: baterie typ AAA, 2 szt

- Wymiary: 138 x 35 x 38mm

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Dopuszcza.

Pytanie 21. Pakiet nr 3, pozycja nr 5  Czy zamawiający dopuści elektrodę z przeźroczystym żelem stałym?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 22. Pakiet nr 3, pozycja nr 5  Czy zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym w innym kolorze?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 23. Pakiet nr 3, pozycja nr 5  Czy zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze: 36 x 48mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 24. Pakiet nr 3, pozycja nr 6  Czy zamawiający dopuści wycenę za a’50sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Dopuszcza.

Pytanie 25.  Pakiet nr 3, pozycja nr 6  Czy zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 50mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 26.Pakiet nr 3, pozycja nr 6  Czy zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 54mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Dopuszcza.

Pytanie 27. Pakiet nr 3, pozycja nr 7   Czy zamawiający oczekuje elektrod dla dorosłych o wymiarach 105mm x 155mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Kompatybilne z defibrylatorem jak w SWZ.

Pytanie 28. Pakiet nr 3, pozycja nr 7 Czy zamawiający dopuści równoważne elektrody innego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Kompatybilne z defibrylatorem .

Pytanie 29. Pakiet nr 3, pozycja nr 10  Czy zamawiający dopuści myjkę do ciała o gr. 100g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Dopuszcza.

Pytanie 30. Pakiet nr 3, pozycja nr 10  Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie po a’24 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 31. Pakiet nr 3, pozycja nr 14  Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta, jednorazowego użytku, niejałowa, wykonana z włókniny Spunlance o gramaturze 55g/m2, dekolt w kształcie litery „V”, krótki rękaw typu „kimono”, dostępna w rozmiarach od S do XXL (do wyboru przez zamawiającego), kolor biały?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 32. Pakiet nr 3, pozycja nr 14   Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta włókninowa, z wycięciem V, niejałowa, wykonana z włókniny Spunlace, zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością, wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie komfortu pacjenta, krótkie rękawy i wycięcie pod szyją, zakładana przez głowę, jednorazowego użytku, rozmiar uniwersalny, gramatura 45 g/m², kolor biały?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 33. Pakiet nr 3, pozycja nr 17-20 Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem o długości 200cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 34. Pakiet nr 3, pozycja nr 17-20  Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów zawierających ftalany mające szkodliwe działanie na zdrowie, w tym na płodność i rozrodczość?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 35. Pakiet nr 3, pozycja nr 37  Czy zamawiający dopuści papier w wymiarach: 106,5mm x 23mb?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 36. Pakiet nr 3, pozycja nr 41  Czy zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze: 50cm x 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 37. Pakiet nr 3, pozycja nr 41  – Czy zamawiający dopuści dwuwarstwowe prześcieradło składające się z jednej warstwy bibuły oraz jednej warstwy folii?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 38. Pakiet nr 3, pozycja nr 42  Czy zamawiający dopuści rękawice wykowane w całości z poliestru?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 39. Pakiet nr 3, pozycja nr 42  Czy zamawiający dopuści rękawice o gramaturze 100+70g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 40. Pakiet nr 3, pozycja nr 42  Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Dopuszcza

Pytanie 41. Pakiet nr 3, pozycja nr 47  Czy zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS, mocny oddychający materiał, umiarkowanie odporny na przenikanie cieczy, mankiety wykonane z poliestru?

Odpowiedź Zamawiającego:  NIE.

Pytanie 42. Pakiet nr 3, pozycja nr 49  Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki w kolorze czarnym?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 43. Pakiet nr 3, pozycja nr 49  Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm?

Odpowiedź Zamawiającego:  NIE.

Pytanie 44. Pakiet nr 3, pozycja nr 50 Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 45. Pakiet nr 3, pozycja nr 56 . Czy zamawiający dopuści ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z opaską mocującą, silikonową, wykonany z polietylenu wolny od DEHP i lateksu, wymiary otworu głównego 21 x 26,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 46. Pakiet nr 6, pozycja nr 6  – Czy zamawiający dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej, worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, zapobiegająca cofaniu się zaaspirowanych płynów oraz zaworem spustowym, dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.), szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów, strzykawka 60 ml do aspiracji, w zestawie trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G), sterylny, opakowanie podwójne - zewnętrzne papier - folia, wewnętrzne folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 47. Pakiet nr 6, pozycja nr 8 Czy zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetce 6g z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 48. Pakiet nr 6, pozycja nr 9  Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny o następujących parametrach:

- Szeroki, wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści;

- Wykonany przejrzystego materiału pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby, w tym krwi;

- Plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia;

- Wytrzymały worek o pojemności 1,5L

- Skalowany co 100 ml;

- Funkcja "Twist & lock" (przekręć i zamknij ) na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu;

- Praktyczny, dyskretny, łatwy w użyciu

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 49. Pakiet nr 7, pozycja nr 1  – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, strzykawkę 60ml, przylepne opatrunki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50. Pakiet nr 7, pozycja nr 2 Czy zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 51. Pakiet nr 7, pozycja nr 2 Czy zamawiający dopuści wycenę za a’1 sztukę z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 52. Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 53. Pakiet 3 poz. 3Czy Zamawiający dopuści termometr elektroniczny o poniższych właściwościach:

• Bezdotykowy termometr elektroniczny

• Ergonomiczny, wygodny kształt

• Duży i czytelny wyświetlacz LCD

• Szybki pomiar w czasie 1 sekundy

• Możliwość odczytu temperatury w ℃/℉

• Zakres pomiarowy: 32,0℃~43,0℃

• Dokładność wyświetlania: 0,1℃ (0,1℉)

• Alarm wibracyjny i dźwiękowy

• Wskaźnik słabej baterii

• Czujnik odległości

• Sygnał dźwiękowy

• Automatyczne wyłączanie

• Zasilanie bateryjne – 2 baterie AAA

• Wymiary: 149 x 38 x 42 mm

• Waga: ok. 68 gramów (bez baterii)

• Pakowanie: 1 sztuka/papierowy kartonik

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 54. Pakiet 3 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści elektrody piankowe z przezroczystym żelem stałym o wymiarach 48x36mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 55. Pakiet 3 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 56. Pakiet 3 poz. 9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 57. Pakiet 3 poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’24szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 58. Pakiet 3 poz. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli wykonanej z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 spełniająca pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 59. Pakiet 3 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści maski w której korpus jest wykonany z żywicy polimerowej wysokiej przejrzystości?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 60. Pakiet 3 poz. 21  Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 61. Pakiet 3 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 62. Pakiet 3 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o poniższym wyglądzie:

?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 63. Pakiet 3 poz. 39 Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 64. Pakiet 3 poz. 39 Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 37,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 65. Pakiet 3 poz. 42 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 66. Pakiet 3 poz. 47 Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 67 Pakiet 3 poz. 49-50 Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm oraz wytrzymałości 160kg?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 68.  Pakiet 4 poz 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony z przezroczystego poliuretanu o delikatnie matowej powierzchni zapobiegającej odblaskom. Zestaw zapakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo –foliową, posiada 4 naklejki zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności i nazwę producenta, w tym 2 naklejki dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo po 20 szt. w worek foliowy następnie w karton transportowy. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 69. Pakiet 9 poz 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50μ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 13.01.2026 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/